| SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte ul. Śmidowicza 69 81-127 Gdynia www.amw.gdynia.pl e:mail: przetargi@amw.gdynia.pl https://platformazakupowa.pl |  |
| --- | --- |

# ZATWIERDZAM							    Znak sprawy: 102/ZP/20

# ................................

dn. ................2020 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 214.000 EURO

zwana dalej w skrócie SIWZ

I.   Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1.   Akademia Marynarki Wojennej, ul. inż. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia.

2.   Jednostka prowadząca sprawę:

Sekcja Zamówień Publicznych AMW, bud. nr 5, pok. 251, tel.: 261-262-537.

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert drogą elektroniczną, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym (https://platformazakupowa.pl) lub w formie pisemnej.

- Osobami do kontaktu z Wykonawcami są:

Anna PARASIŃSKA, Beata ŁASZCZEWSKA-ADAMCZAK, Rafał FUDALA.

tel: 261-262-537, e-mail: przetargi@amw.gdynia.pl.

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214.000 euro.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

III. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest usługa:

Dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja kontrolerów i punktów dostępowych sieci bezprzewodowej.

- Zamówienie podzielone jest na części – nie

- Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

32420000-3 – Urządzenia sieciowe

72000000-5    Usługi informatyczne

- Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert równoważnych

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

IV.   Zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134

ust. 6 pkt 3 Pzp

Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia polegającego 
na powtórzeniu podobnych usług.

V.    Termin wykonania zamówienia

Do 31.12.2020 r.

VI.    Warunki (podmiotowe i przedmiotowe) udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, a także informacja

o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

| l.p. | warunek | dokument lub oświadczenie na potwierdzenie spełnienia warunku | Sposób złożenia dokumentów przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia art. 25a ust.1 i spełnienia warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust 1 pkt 2 | Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, które stanową wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu według wzorów dołączonych do SIWZ załączniki nr 1 i 2; | Dołączyć do oferty |
| 2. |  | Wypełniony i podpisany Formularz Oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym (załącznik nr 4) do SIWZ; |  |
| 3. | Obowiązek informacyjny wynikający z RODO. | Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr 10) |  |
| 4. | Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów | Oświadczenie producenta oferowanego sprzętu, że sprzęt pochodzi z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta w Polsce. | Po wezwaniu przez zamawiającego |
| 5. | Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. | Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie. |  |
| 6. | Zdolność techniczna lub zawodowa. | Wykaz (załącznik nr 7) usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane. Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykonanie minimum 1 zamówienia (referencje) obejmujących dostawę, wdrożenie i szkolenie z oferowanego rozwiązania za min. 250 tys. zł brutto. Wykaz osób (załącznik nr 8), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje minimum jednym inżynierem (załącznik nr 9), posiadającym certyfikat potwierdzający umiejętność instalowania i konfigurowania oferowanego rozwiązania. Certyfikat musi być wystawiony przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego sprzętu lub autoryzowany przez niego ośrodek szkoleniowy. W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów (załącznik nr 11). |  |
| 7. | Dokument na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. | Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. |  |
| 8. | Dokumenty na potwierdzenie, że dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego. | Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie. |  |
| 9. | Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt. 23. | Każdy z wykonawców, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacje z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie (załącznik nr 3 do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia | W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert |

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia składa każdy 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w VI pkt 7 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- Podstawy wykluczenia wykonawców:

Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12÷22 ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

Stosownie do zapisów art. 24aa ustawy PZP, zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a tylko w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokona badania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

# Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany 
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych 
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VII.   Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie przewiduje konieczności złożenia wadium.

VIII.   Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakimi muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza 
ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IX.      Warunki umowy

Projekt umowy – załącznik nr 6.

Zamawiający nie przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty.

X.     Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty najkorzystniejszej następującymi kryteriami

| Lp. | Kryterium | Znaczenie kryterium (%) | Liczba możliwych do uzyskania punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty | 60 | do 60 punktów |
| 2. | Posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu potwierdzającego umiejętność instalowania i konfigurowania oferowanego rozwiązania na poziomie ekspert | 20 | 20 punktów |
| 3. | Posiadanie przez wykonawcę ISO 9001:2015 w zakresie sprzedaży i wdrożenia systemów informatycznych, wykonania i serwisu sieci teleinformatycznych, i świadczenia usług w tym zakresie | 20 | 20 punktów |

Kryterium - cena (60%):

C p= (C min : C oferty) x 100 x 60%

gdzie:   	C p 	- liczba punktów przyznana ofercie  za  cenę

C min 	- najniższa cena spośród ważnych ofert

C oferty	- cena podana przez Wykonawcę

Kryterium – posiadanie certyfikatu potwierdzający umiejętność instalowania 
i konfigurowania oferowanego rozwiązania na poziomie ekspert (20%):

nie	-   0 punktów

tak	- 20 punktów

Kryterium – Posiadanie przez wykonawcę ISO 9001:2015 w zakresie sprzedaży i wdrożenia systemów informatycznych, wykonania i serwisu sieci teleinformatycznych i świadczenia usług w tym zakresie   ISO/IEC 27001 (10%):

nie	-   0 punktów

tak	- 20 punktów

- Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów.

XI. Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym

Jeżeli Wykonawca zamierza w treści oferty umieścić informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa należy je złożyć w oddzielnym zszytym pakiecie lub oddzielnym pliku na platformie zakupowej z zaznaczeniem ich lokalizacji w spisie załączników do oferty. Na każdym dokumencie stanowiącym tajemnicę przedsiębiorstwa musi widnieć napis „informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument niejawny, nie może być udostępniony innym uczestnikom postępowania”.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, 
co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Sferą tajemnicy można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub określonej grupie osób. Obszar ten nie może się rozciągać 
na informacje powszechnie znane lub te, o których treści każdy zainteresowany może 
się legalnie dowiedzieć. Informacji będącej tajemnicą przedsiębiorstwa nie stanowią dane zawarte w formularzu oferty.

XII. Miejsce i termin składania ofert

- Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego,

ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia

bud. nr  5, pok. nr 349 -  Kancelaria  Jawna  czynna w godz.: 7.30- 10.00 i od 13.00 - 15.15 codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy lub opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym na https://platformazakupowa.pl  do dnia 30.10.2020 r. do godz. 09:00

- Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane 
do zamawiającego na adres:

Oznakowane następująco:

--(---------------------------------------------------------------------------------------------------

Adres wykonawcy: AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ul. Śmidowicza 69 81-127 Gdynia bud. nr 5, pok. nr 349 - Kancelaria Jawna OFERTA: Dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja kontrolerów i punktów dostępowych sieci bezprzewodowej 102/ZP/20 Dostarczyć do godz. 09:00 nie otwierać przed godz. 09:15 dnia 30.10.2020 r.

--(---------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!!! Kancelaria Jawna znajduje się na terenie AMW, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w Kancelarii Jawnej.

- Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

- Miejsce otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

bud. nr 5, pok. nr 251

Śmidowicza 69

81-127 Gdynia

dnia 30.10.2020 r. o godz. 09:15

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie 
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert lub poprzez https://platformazakupowa.pl.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

- Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin realizacji zamówienia, okres aktualizacji kosztorysów.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, a także innych kryteriów określonych w pkt X SIWZ.

XIII.  Termin związania ofertą

- Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu

do składania ofert.

XIV. Opis przygotowania oferty

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

- pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje ustanowiony pełnomocnik;

- w przypadku, gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- w przypadku ustanowienia pełnomocnika do pełnomocnictwa należy dołączyć dokument, z którego wynikają zasady reprezentacji obowiązujące u danego wykonawcy;

- dokumenty wymienione w § VI.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.

- W ofercie wykonawca musi skalkulować cenę dla całości przedmiotu zamówienia.

- Oferta wraz z wszystkimi załącznikami, w tym dokumentami, musi być sporządzona

w języku polskim. W przypadku, gdy wymagane dokumenty sporządzone 
są w języku obcym Zamawiający wymaga dołączenia do każdego dokumentu tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę.

- Oferta, oświadczenia i dokumenty wystawione przez Wykonawcę oraz wszelka korespondencja wytwarzana przez Wykonawcę w trakcie prowadzonego postępowania musi być podpisana przez Wykonawcę lub  osobę/osoby  uprawnione  do  reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy występują  inne  osoby,  których  uprawnienie  do  reprezentacji  nie  wynika 
z  dokumentów  rejestrowych   (KRS, CEiDG) do oferty należy dołączyć   pełnomocnictwo. W przypadku, gdy w toku procedury, w imieniu Wykonawcy, będą występować inne osoby, których umocowanie nie zostało przez Wykonawcę udokumentowane w złożonej ofercie, Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełnomocnictwa dla tych osób. Pełnomocnictwa mają być złożone w formie oryginału. Jeżeli pełnomocnictwo sporządzone jest w języku obcym, do oferty należy dołączyć jego tłumaczenie na język polski. Z pełnomocnictwa powinien wynikać zakres czynności, do których jest umocowany pełnomocnik.

- Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r., poz. 1126) oświadczenia, o których mowa w ww. rozporządzeniu dotyczące wykonawcy 
i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca 
na zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w ww. rozporządzeniu inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy 
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy wchodzącego w skład Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę którego dotyczą.

- Zaleca się, aby wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zostały parafowane zgodnie zasadami reprezentacji.

- Zamawiający zaleca, by oferta była połączona w jedną całość, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie kolejno ponumerowanych stron.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

XV.   Opis sposobu obliczenia ceny

- Cenę należy podać w PLN i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji wykonawcy, uwzględniając termin realizacji, doświadczenie i wiedzę zawodową wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia, podatki oraz rabaty, upusty itp., których wykonawca zamierza udzielić.

Cena oferty musi obejmować pełny zakres przedmiotu zamówienia.

W okresie realizacji umowy cena nie podlega waloryzacji.

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 
Sumaryczna cena wyliczona w indywidualnej kalkulacji wykonawcy winna odpowiadać cenie podanej przez wykonawcę w formularzu oferty dla całości przedmiotu zamówienia.

- Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a zapłata nastąpi zgodnie z ofertą przetargową po dostarczeniu mebli 
i zamontowaniu, wystawieniu faktury VAT, przelewem w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i otrzymania faktury.

XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XVII. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 
nie krótszym niż 5 dni jeżeli zawiadomienie o wyborze zostanie przesłane faksem 
lub drogą elektroniczną albo 10 dni jeżeli zostanie ono przesłane w inny sposób 
lub w krótszym terminie jeżeli zajdzie jedna z przesłanek wymieniona w art. 94 ust.2 Ustawy Pzp.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1Ustawy Pzp.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie 
za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do dostarczenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana.

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje konieczność wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. Środki ochrony prawnej

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, prowadzoną przez Prezesa UZP.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego 
lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, 
na które nie przysługuje odwołanie.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa) w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu 
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w art. 179-198g Ustawy Pzp oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postepowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. RP, poz. 47), a także w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań  (Dz. U. RP, poz. 14).

XX. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XXI. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXII. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

XXIII. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

XXIV. Ogłoszenia wyników przetargu

- Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o terminie podpisania umowy.

- Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.amw.gdynia.pl. i https://platformazakupowa.pl

XXV. Załączniki do specyfikacji:

- oświadczenia z art. 25a ust. 1– złącznik nr 1 i 2

- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej– złącznik nr 3

- formularz ofertowy – załącznik nr 4

- opis przedmiotu zamówienia– załącznik nr 5

- projekt umowy – załącznik nr 6

- wykaz wykonanych usług – załącznik nr 7

- wykaz osób – załącznik nr 8

- oświadczenie o dysponowaniu osobą – załącznik nr 9

- oświadczenie RODO – załącznik nr 10

- oświadczenie o poleganiu na zdolnościach innych podmiotów załącznik nr 11

# Gdynia, …...10.2020 r.

______________________

Podpisy osób uprawnionych

WNIOSKUJĄCY

(odpowiedzialny za opis przedmiotu zamówienia, zawarcie i realizację umowy):

___________________________________

Marcin SZULC

UZGODNIONO Z:

(Sekcją Zamówień Publicznych w zakresie procedur Prawa zamówień publicznych)

__________________________________________

Beata ŁASZCZEWSKA-ADAMCZAK

(Kwestorem w zakresie dysponowania środkami finansowymi)

________________________

Kwestor

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności 
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż, instalację i konfigurację kontrolerów i punktów dostępowych sieci bezprzewodowej (102/ZP/20), prowadzonego przez Sekcję Zamówień Publicznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 
na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, 
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

*niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 2

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę, montaż, instalację i konfigurację kontrolerów i punktów dostępowych sieci bezprzewodowej (102/ZP/20), prowadzonego przez Sekcję Zamówień Publicznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami  spełniają warunki udziału 
w postępowaniu określone przez zamawiającego.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

*niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 3

(bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert

_____________________

pieczęć firmowa

O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę, montaż, instalację i konfigurację kontrolerów i punktów dostępowych sieci bezprzewodowej (102/ZP/20), oświadczam, że wobec mnie nie zachodzi przesłanka wykluczenia z niniejszego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, co oznacza, że:

NALEŻĘ  /  NIE NALEŻĘ*  DO GRUPY KAPITAŁOWEJ, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

Należąc do ww. wskazanej grupy kapitałowej, składam poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

- ……………………………..….

- …………………………………

- …………………………………

Miejscowość ................................. dnia ..................................... 2020 roku.

................................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

# oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

# *niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 4

wypełniony formularz winien być pierwszą stroną oferty

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy (firmy)

................................................................................................................................................

Adres Siedziby Wykonawcy (firmy)

……………………................................................................................................................

Adres do korespondencji

………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu/faks/e-mail  ………............../......................................./........................................

NIP                      ....................................................................................................................

REGON              ..…...............................................................................................................

Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą:  TAK / NIE ( niepotrzebne skreślić)

Zamawiający przewiduje zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1c ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnikiem podatku VAT jest Zamawiający jako nabywca ww. towarów, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- Wykonawca jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 tej ustawy,

- Zamawiający jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny,

- dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122 ustawy o VAT

Jednostki centralne komputerów, serwery, zestawy komputerów stacjonarnych, drukarki oraz urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory, switche sieciowe, routery i modemy) objęte są „0” stawką VAT zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 Ustawy. Zamawiający będzie się ubiegał o formalną zgodę organu założycielskiego na zakup sprzętu komputerowego z 0 stawką podatku VAT po wyborze najkorzystniejszej oferty. Spowodowane jest to wpisaniem wykonawcy w dokumencie potwierdzającym zastosowanie 0 stawki podatku VAT.

Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ, MONTAŻ, INSTALACJĘ I KONFIGURACJĘ KONTROLERÓW I PUNKTÓW   DOSTĘPOWYCH   SIECI   BEZPRZEWODOWEJ

zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę:

cena netto.......................................................................................................................................PLN

(słownie: .....................................................................................................................................)

podatek VAT...........................................PLN

cena brutto......................................................................................................................................PLN

(słownie: .....................................................................................................................................)

- certyfikat potwierdzający umiejętność instalowania i konfigurowania oferowanego rozwiązania na poziomie ekspert (TAK/NIE)

………………………………………..

- ISO 9001:2015 w zakresie sprzedaży i wdrożenia systemów informatycznych, wykonania 
i serwisu sieci teleinformatycznych i świadczenia usług w tym zakresie (TAK/NIE)

………………………………………..

| Lp. | Opis | Nazwa i model oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kontroler nadrzędny |  |
| 2. | Kontroler |  |
| 3. | Punkt dostępowy typ 1 |  |
| 4. | Punkt dostępowy typ 2 |  |

- Wyrażamy zgodę na otrzymanie należności w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego,

- Zamówienie zrealizujemy sami/z udziałem podwykonawców/ w terminie: 31.12.2020 r.

- W przypadku zatrudnienia podwykonawców wskazujemy zakres zamówienia, którego wykonanie zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom: ................................................................................................................................
W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadamy za ich pracę, jak za swoją własną i odpowiadamy za właściwe rozliczenie się z nimi za wykonaną pracę.

- Oświadczamy, że uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w SIWZ, tj. 30 dni od daty jej otwarcia.

- Oferta liczy ……………..  kolejno ponumerowanych stron.

- Załącznikami do niniejszego formularza oferty są:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

- Zadania powierzone podwykonawcom:

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

_______________________________

podpis wykonawcy (imię i nazwisko) lub osoby     uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon........................... Fax............................. e-mail.......................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

_________________________________________

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

(imię i nazwisko)

ZAŁĄCZNIK NR 5

- Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja kontrolerów i punktów   dostępowych   sieci   bezprzewodowej

- Kontroler nadrzędny 1 szt.

- Kontroler 1 szt.

- Punkt dostępowy typ 1 - 45 szt.

- Punkt dostępowy typ 2 -  6 szt.

Parametry/wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia

  - Kontroler nadrzędny 1 szt.

1. Kontroler ma być dostępny w formie maszyny wirtualnej uruchamianej 
w środowisku VMware ESXi lub KVM hypervisor.

2.  Kontroler musi zarządzać siecią bezprzewodową złożoną z minimum 100 punktów dostępowych i kontrolerów podrzędnych.

3.  Kontroler musi umożliwiać stworzenie spójnej, centralnie zarządzanej i sterowanej struktury hierarchicznej złożonej co najmniej z 10 kontrolerów podrzędnych.

4.  Kontroler musi obsługiwać co najmniej 1000 użytkowników.

5.  Kontroler musi zapewniać redundancję, realizowaną poprzez dostarczenie licencji umożliwiającej instalację kilku maszyn wirtualnych w ramach pojedynczej licencji lub dostarczenie licencji na co najmniej dwa kontrolery lub dostarczenie licencji typu HA, pozwalającej na instalację dodatkowej maszyny wirtualnej.

6. Kontroler musi wspierać jako kontrolery podrzędne kontrolery opisane w tym dokumencie.

7.  Kontroler ma umożliwić konfigurację klastrów kontrolerów podrzędnych w celu zapewnienia wysokiej dostępności oraz rozkładania obciążenia.

8. Kontroler musi zapewnić centralny punkt dystrybucji licencji dla kontrolerów podrzędnych.

9.  Kontroler musi umożliwiać tworzenie centralnego planu rozłożenia kanałów sieci bezprzewodowej oraz mocy jej nadawania dla całej sieci bezprzewodowej uwzględniając wszystkie kontrolery podrzędne.

10.   Kontroler musi umożliwiać aktualizacje w locie klastra kontrolerów podrzędnych bez przerywana pracy sieci bezprzewodowej.

11. Kontroler musi umożliwiać tworzenie odseparowanej sieci gościnnej poprzez podłączenie osobnego kontrolera w sieci DMZ i udostępnienie zasobów punktów dostępowych zarządzanych poprzez kontroler podrzędny. (terminowane ruchy z AP na dwóch niezależnych kontrolerach).

12. 	Kontroler musi umożliwiać bezstratny roaming pomiędzy kontrolerami podrzędnymi.

13. Kontroler musi posiadać co najmniej 3 letnią gwarancję (serwis) producenta. Gwarancja musi zapewniać dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego w trybie 24x7 na wszystkie elementy i licencje. Całość świadczeń gwarancyjnych musi być realizowana bezpośrednio przez producenta sprzętu lub jego autoryzowany serwis. Zamawiający musi mieć bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego producenta.

14.   Wszystkie dostarczone licencje i obsługiwane funkcje muszą być permanentne, nie dopuszcza się licencji czasowych.

  - Kontroler 1 szt.

1.	Kontroler musi zarządzać siecią bezprzewodową złożoną z 51 punktów dostępowych z możliwością rozbudowy do 256 punktów dostępowych

2.	Musi posiadać funkcje pełnostanowej zapory sieciowej (stateful firewall)

3.	Musi posiadać funkcje VPN Gateway

4.	Kontroler musi zapewniać możliwość integracji z innymi kontrolerami różnej wielkości (ze względu na liczbę obsługiwanych punktów dostępowych), pracując w systemie hierarchicznym.

5.	Kontroler musi umożliwiać pracę w klastrze HA

6.	Komunikacja pomiędzy kontrolerami musi wykorzystywać protokoły sieciowe niewymagające instalacji dodatkowych urządzeń sieciowych.

7.	Kontroler musi zapewniać centralne zarządzanie wszystkimi punktami dostępowymi w sieci, łącznie z tworzeniem i zarządzaniem obrazami konfiguracyjnymi oraz aktualizacją oprogramowania

8.	Kontroler musi zapewniać centralne zarządzenia licencjami, tzn. w architekturze sieci, w której występuję więcej niż jeden kontroler, jeden z kontrolerów musi pełnić funkcję tzw. serwera z licencjami, który automatycznie będzie przydzielał licencję pozostałym kontrolerom.

9.	Kontroler musi posiadać następujące parametry sieciowe:

- możliwość wdrożenia w warstwie 2 i 3 ISO/OSI,

- wsparcie dla sieci VLAN w tym również trunk 802.1q

- wbudowany serwer DHCP

- obsługa SNMPv2, SNMPv3

- routing dynamiczny OSPF

10.  Kontroler sieci WLAN musi obsługiwać co najmniej:

a. Metody szyfrowania i kontroli połączeń: WEP, dynamic WEP, TKIP WPA, WPA2, AES-CCMP, EAP, PEAP, TLS, TTLS, LEAP, EAP-FAST, DES, 3DES, AES-CBC

b. Szyfrowania AES-CCM, TKIP i WEP centralnie na kontrolerze

c. SSL i TLS, RC4 128-bit oraz RSA 1024 i 2048 bit

d. Autoryzację dostępu użytkowników:

- Poprzez typy uwierzytelnienia: IEEE 802.1X (EAP, LEAP, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-FAST), RFC 2548, RFC 2716 PPP EAP-TLS, RFC 2865 Radius Authentication, RFC 3576 dynamic Auth Ext for Radius, RFC 3579 Radius suport for EAP, RFC 3580, 3748, captive portal”, 802.1X i MAC

- Poprzez funkcję wykorzystania nazwy użytkownika, adresu IP, adresu MAC i klucza szyfrowanego do uwierzytelnienia

- Poprzez wsparcie dla autoryzacji minimum: Microsoft NAP, CISCO NAC, Juniper NAC, Aruba NAC

- Musi umożliwiać utworzenie nie mniej niż 16 SSID na jednym punkcie dostępowym. Dla każdego SSID musi istnieć możliwość definiowania oddzielnego typu szyfrowania, oddzielnych vlan-ów i oddzielnego portalu „captive portal”

- Musi umożliwiać wykorzystanie mieszanego szyfrowania dla określonych SSID (np. WPA/TKIP i WPA2/AES)

- Terminowanie sesji użytkowników sieci bezprzewodowej musi odbywać się na kontrolerze, nie na punkcie dostępowym

- Uwierzytelnienie oraz autoryzacja musi być możliwa przy wykorzystaniu lokalnej bazy danych na kontrolerze oraz zewnętrznych serwerów uwierzytelniających.  Kontroler musi wspierać co najmniej następujące serwery AAA: Radius, LDAP, SSL Secure LDAP, TACACs+, Steel Belted Radius Server, Microsoft Active Directory, IAS Radius Server, Cisco ACS Server, RSA ACE Server, Interlink Radius Server, Infoblox, Free Radius.

e. Kontroler musi gwarantować automatyczne przełączenie z zewnętrznego serwera AAA na lokalną bazę danych w przypadku awarii serwerów uwierzytelniających.

f. Musi istnieć mechanizm definiowania ról użytkowników oraz bazując na nich egzekwowania polityki dostępu.

g.   Kontroler musi zapewniać obsługę XML API do uwierzytelnienia.

11. Kontroler musi posiadać obsługę transmisji różnego typu danych w jednej sieci:

a. Integracja jednoczesnej transmisji danych i głosu

b. Obsługa QoS Voice Flow Classification, SIP, Spectralink SVP, Cisco SCCP, Vocera ALGs, kolejkowanie w powietrzu, obsługa 802.11e-WMM, U-APSD, T-SPEC, SIP authentication tracking, Diff-serv marking, 802.1p

c. Musi obsługiwać szybkie przełączanie się klientów pomiędzy punktami dostępowymi (tzw. fast roaming)

d. Ograniczanie pasma dla użytkownika oraz dla roli użytkownika

e. Ograniczenie pasma dla poszczególnych aplikacji

f. Ograniczenie pasma dla poszczególnych SSID.

12. Kontroler musi umożliwiać integrację ze środowiskiem Microsoft Lync poprzez SDN API.

13. Kontroler musi umożliwiać stworzenie strony dla gości (tzw. Captive Portal)

14. Kontroler musi umożliwiać stworzenie dedykowanej strony (interfejsu) do tworzenia kont dostępu do sieci dla gości – strona przeznaczona dla osób nie pracujących w dziale IT (np. dla pracownika recepcji bądź portierni).

15. Kontroler musi posiadać funkcję adaptacyjnego zarządzania pasmem radiowym:

a. Automatyczne definiowanie kanału pracy oraz mocy sygnału dla poszczególnych punktów dostępowych przy uwzględnieniu warunków oraz otoczenia, w którym pracują punkty dostępowe

b. Stałe monitorowanie pasma oraz usług

c. Przełączenie AP w tryb pracy monitorowania sieci bezprzewodowej 
w przypadku wystąpienie interferencji między kanałowymi

d. Rozkład ruchu pomiędzy różnymi punktami dostępowymi bazując na ilości użytkowników oraz utylizacji pasma

e. Przełączania użytkowników zdolnych pracować w paśmie 5Ghz do pracy 
w tymże paśmie

f. Zapewnienie sprawiedliwego dostępu do medium w środowisku, w który znajdują się klienci pracujący zgodnie ze standardami (802.11ac, 11n, 11g, 11a, 11b)

g. Wykrywanie interferencji oraz miejsc bez pokrycia sygnału

h. Wsparcie dla 802.11h, 802.11k, 802.11r, 802.11v, 802.11w

i. Integracja z systemami RFID - wymagane jest wbudowane stosowne API

16. Kontroler musi posiadać funkcję wbudowanej zapory sieciowej, posiadającej co najmniej następujące własności:

a.	Inspekcja pakietów z uwzględnieniem reguł bazujących na: użytkownikach, rolach, protokołach i portach, adresacji IP, lokalizacji, czasie dnia

b. Kopiowanie (mirroring) sesji

c. Szczegółowe logi (per pakiet) do późniejszej analizy

d. ALG (Application Layer gateway) co najmniej dla protokołów: FTP, TFTP, SIP, SCCP, SVP, NOE, RTSP, Vocera

e. Translacja źródłowa, docelowa adresów IP

f.  Identyfikacja i blokowanie ataków DoS

g. Obsługa protokołu GRE

h. Deep packet inspection (DPI)

i.	Możliwość rozpoznawania oraz tworzenia reguł opartych na aplikacjach których używają klienci wifi (dopuszcza się możliwość rozbudowy poprzez licencję, która nie jest wymagana na tym etapie).

17.  Kontroler musi mieć wbudowany serwer VPN, charakteryzujący się następującymi parametrami, nie mniej niż:

a. Site-to-site oraz client-site VPN

b. Terminacja ruchu L2TP/IPSEC VPN, XAUTH/IPSEC, PPTP

c. Obsługa tokenów

d. Wsparcie dla serwerów Radius i LDAP w celu uwierzytelnienia sesji VPN przy użyciu: PAP CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP2

e.Wsparcie dla algorytmów kryptograficznych: DES, 3DES, AES przy wykorzystaniu dedykowanych układów scalonych kontrolera

18. Kontroler musi posiadać funkcję systemu WIDS/ WIPS (dopuszcza się możliwość rozbudowy poprzez licencję, która nie jest wymagana na tym etapie).

Moduł WIPS musi posiadać co najmniej następujące funkcje:

a. Detekcja i identyfikacja lokalizacji obcych punktów dostępowych (rogue AP). Automatyczna klasyfikacja obcych urządzeń i możliwość ich blokowania poprzez wysyłanie odpowiednio spreparowanych pakietów.

b. Identyfikacja i możliwość blokowania sieci Adhoc.

c. Identyfikacja anomalii sieciowych, jak wireless bridge czy Windows client bridging.

d. Ochrona przed atakami sieciowymi na sieć bezprzewodową, m.in. DoS, Management Frame Flood, fake AP, Airjack, ASLEAP, null probe response detection, Netstumbler.

e. Identyfikacja błędów konfiguracji klientów WLAN.

f. Identyfikacja podszywania się pod autoryzowane punkty dostępowe.

19. Kontroler musi posiadać funkcję analizatora widma. Włączenie analizatora widma musi być możliwe w zamawianych dwuradiowych punktach dostępowych w trybie pracy wyłącznie jako analizator oraz w trybie hybrydowym, gdzie punkt zarówno analizuje widmo jak i obsługuje ruch użytkowników (dopuszcza się możliwość rozbudowy poprzez licencję, która nie jest wymagana na tym etapie).

20. Kontroler musi mieć możliwość wprowadzenia klasyfikacji treści przeglądanych przez użytkowników stron www (np. przemoc, hazard itp.) oraz określenia ich reputacji. (dopuszcza się możliwość rozbudowy poprzez licencję, która nie jest wymagana na tym etapie, dostęp do bazy treści może być oferowany w formie subskrypcji, o ile dostępna jest ona na co najmniej 10 lat bez konieczności jej odnawiania)

21. Zarządzanie kontrolerem musi odbywać się poprzez co najmniej następujące metody: interfejs przeglądarki Web (https), linia komend przez SSH i dedykowany port konsoli.

22. Kontroler musi zapewniać wsparcie dla protokołów Bonjour, UPnP i DLNA

23.Kontroler musi być zgodny z następującymi parametrami ilościowymi /wydajnościowymi:

a. Możliwa liczba obsługiwanych punktów dostępowych nie mniej niż 256

b. Liczba jednocześnie obsługiwanych adresów MAC nie mniej niż 8000

c. Liczba aktywnych sesji zapory sieciowej nie mniej niż 1000000,

d. Przepustowość nie mniej niż (duże pakiety) 12Gbps

e. Liczba obsługiwanych BSSID nie mniej niż 8192

f. Liczba jednoczesnych sesji IPSEC nie mniej niż 4000

g. Minimum 2 porty 10GBASE-X ze stykiem definiowanym przez SFP+b

h. Minimum 4 porty gigabitowe w standardzie 10/100/1000BaseT

i. Minimum 4 porty 1000BaseX ze stykiem definiowanym przez SFP (dopuszcza się porty typu Combo, współdzielone z portami 10/100/1000BaseT)

j. 1 interfejs konsoli (mini USB/RJ-45)

k. Minimum 1 port USB 2.0

l. Zużycie energii nie większe niż 110W

m. Pełna obsługa standardu 802.1Q – 4094 tagów sieci VLAN

24. Dla kontrolera wymagana zgodność z normami CE

25. Kontroler musi posiadać minimum 3 letnią gwarancję producenta obejmującą wszystkie elementy urządzenia (również zasilacze i wentylatory) zapewniającą dostawę sprawnego sprzętu na podmianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii (AHR NBD). Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego w trybie 8x5 na wszystkie elementy i licencje. Całość świadczeń gwarancyjnych musi być realizowana bezpośrednio przez producenta sprzętu. Zamawiający musi mieć bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego producenta.

26. Wszystkie dostępne na urządzeniu funkcje (tak wyspecyfikowane jak i nie wyspecyfikowane) muszą być dostępne przez cały okres jego użytkowania (permanentne), o ile nie wyspecyfikowano inaczej, nie dopuszcza się licencji czasowych i subskrypcji

C. Punkt dostępowy typ 1 - 45 szt.

1.  Punkt dostępowy musi być przeznaczony do montażu wewnątrz budynków. Musi być wyposażony w dwa niezależne moduły radiowe, pracujące w paśmie 5GHz a/n/ac wave 2/ax, oraz 2.4GHz b/g/n/ax.

2.  Punkt dostępowy musi mieć możliwość współpracy z centralnym kontrolerem sieci bezprzewodowej, w szczególności z kontrolerami opisanymi w tym dokumencie

3.  Punkt dostępowy musi mieć możliwość pracy w trybie autonomicznym tj. bez nadzoru centralnego kontrolera:

a. Punkt dostępowy musi posiadać funkcjonalność zarządzania przez przeglądarkę internetową i protokół https

b. Wszystkie operacje konfiguracyjne muszą być możliwe do przeprowadzenia z poziomu przeglądarki

c. Przełączenie punktu dostępowego do pracy z centralnym kontrolerem może odbywać się tylko poprzez zmianę ustawienia trybu pracy urządzenia z poziomu GUI. Zmiana trybu pracy nie może się odbywać poprzez instalację na urządzeniu nowej wersji oprogramowania.

4. Musi być zapewniona możliwość wspólnej konfiguracji punktów połączonych w jedną sieć LAN w warstwie 2:

a.  System operacyjny zainstalowany w punktach dostępowych musi umożliwiać automatyczny wybór jednego punktu dostępowego jako elementu zarządzającego

b.   W przypadku awarii punktu zarządzającego kolejny punkt dostępowy w sieci musi przejąć jego rolę w sposób automatyczny

c.    Modyfikacja konfiguracji musi się automatycznie propagować na pozostałe punkty dostępowe

d. Obraz systemu operacyjnego musi się automatycznie propagować na pozostałe punkty dostępowe, aby wszystkie punkty miały tą samą jego wersję

e.    Tworzenie klastra do 130 urządzeń

5. Punkt dostępowy musi mieć możliwość pracy w trybie monitorującym pasmo radiowe w celu wykrywania np. fałszywych AP

6.  W system operacyjny musi być wbudowana pełnostanowa zapora sieciowa

7.  W system musi być wbudowany serwer DHCP.

8. W system musi być wbudowany serwer RADIUS umożliwiający terminowanie sesji EAP bezpośrednio na urządzeniach, bez pośrednictwa zewnętrznych elementów

9. Musi być obsługiwane terminowanie sesji EAP w nie mniej niż następujących opcjach:

a.  EAP-TLS

b.  PEAP-MSCHAPv2

c.  PEAP-GTC

d.  TTLS-MSCHAPv2

10. Musi istnieć możliwość integracji z zewnętrznymi serwerami uwierzytelniania RADIUS oraz LDAP

11.  Punkt dostępowy musi obsługiwać nie mniej niż 16 niezależnych SSID

12.  Każde SSID musi mieć możliwość przypisania w sposób statyczny lub dynamiczny do sieci VLAN

13.  Musi istnieć możliwość uwierzytelniania użytkowników za pomocą portalu WWW, przynajmniej poprzez:

a. Portal wbudowany w urządzenie, bez konieczności instalowania jakichkolwiek dodatkowych urządzeń/oprogramowania

b.  Zewnętrzny portal WWW

14.  Musi być zapewniona możliwość zdefiniowania odseparowanej sieci gościnnej 
z funkcją NAT

15.   Wbudowany serwer uwierzytelniający musi obsługiwać konta gościnne

16.   Zarządzanie pasmem radiowym w sieci punktów dostępowych musi się odbywać automatycznie za pomocą auto-adaptacyjnych mechanizmów, w tym nie mniej niż:

a. Automatyczne definiowanie kanału pracy oraz mocy sygnału dla poszczególnych punktów dostępowych przy uwzględnieniu warunków oraz otoczenia, w którym pracują punkty dostępowe

b.   Stałe monitorowanie pasma oraz usług w celu zapewnienia niezakłóconej pracy systemu

c.  Rozkład ruchu pomiędzy różnymi punkami dostępowym oraz pasmami bazując na ilości użytkowników oraz utylizacji pasma

d.   Wykrywanie interferencji oraz miejsc bez pokrycia sygnału

e.  Automatyczne przekierowywanie klientów, którzy mogą pracować w pasmie 5GHz

f. Wyrównywanie czasów dostępu do pasma dla klientów pracujących w standardzie 802.11n/ac wave 2 oraz starszych (802.11b/g)

g.  Wsparcie dla 802.11d oraz 802.11h

h. Możliwość stworzenia profili czasowych w których dane SSID ma być rozgłaszane

17.   Minimalizacja interferencji związanych z sieciami 3G/4G LTE

18.  Punkt dostępowy musi mieć wbudowany moduł Bluetooth Low Energy (BLE5.0) (co najmniej 7dBm) wykorzystywany w systemie nawigacji wewnątrzbudynkowej

19.  Punkt dostępowy musi mieć wbudowany moduł Zigbee (802.15.4) (co najmniej 6dBm)

20.   Obsługa roamingu klientów w warstwie 2

21.   Obsługa monitoringu przez SNMP

22.   Obsługa logowania na zewnętrznym serwerze SYSLOG

23. W system musi być wbudowany mechanizm wykrywania ataków na sieć bezprzewodową w zakresie ataków na infrastrukturę i klientów sieci

24. W system musi być wbudowany mechanizm zapobiegania atakom na sieć bezprzewodową w zakresie ataków na infrastrukturę i klientów sieci

25.   Wbudowany interfejs zarządzania musi dostarczać następujących informacji o systemie:

a.   Widok diagnostyczny prezentujący problemy z sygnałem/prędkością

b.   Wykorzystanie pasma

c.    Ilość klientów korzystających z systemu/interferujących

d.    Ilość ramek wejściowych/wyjściowych dla każdego radia

e.    Ilość odrzuconych/błędnych ramek/s dla każdego radia

f.    Szum tła dla każdego radia

g.    Wyświetlanie logów systemowych

26. Punkt dostępowy musi posiadać co najmniej 2 wbudowane anteny pracujące w trybie 2x2 MIMO, z parametrami co najmniej: 4.3 dBi dla 2,4GHz, 5.5 dBi dla 5 GHz

27. Obsługa standardów 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac 1 Wave, 802.11ac 2 Wave, 802.11ax

28.   Praca w trybie SU MIMO 2X2:2 dla 5GHz

29.   Specyfikacja radia 802.11a/n/ac/ax:

a.  Obsługiwana technologia OFDM oraz OFDMA

b. Typy modulacji: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM

c. Moc transmisji konfigurowalna przez administratora – możliwość zmiany co 0.5dbm

d. Prędkości transmisji:

·  Od 6,5 Mbps do 400 Mbps dla 802.11n

·  Od 6,5 Mbps do 1000 Mbps dla 802.11ac

·  Od 3,6 Mbps do 574 Mbps dla 802.11ax (2,4GHz)

·  Od 3,6 Mbps do 1200 Mbps dla 802.11ax (5GHz)

e.   Obsługa HT – kanały 20/40MHz dla 802.11n

f.   Obsługa VHT – kanały 20/40/80MHz dla 802.11ac

g.   Obsługa HE – kanały 20/40/80MHz dla 802.11ax

h. Wsparcie dla technologii DFS (Dynamic frequency selection) – dla wszystkich 80Mhz kanałów w paśmie 5GHz

i.    Agregacja pakietów: A-MPDU, A-MSDU dla standardów 802.11n/ac

j.    Wsparcie dla:

·  MRC (Maximal ratio combining)

·  CDD/CSD (Cyclic delay/shift diversity)

·  STBC (Space-time block coding)

·  LDPC (Low-density parity check)

·  Technologia TxBF

30.   Specyfikacja radia 802.11b/g/n/ax:

a.  	Technologia direct sequence spread spectrum (DSSS), OFDM, OFDMA

b.  	Typy modulacji – CCK, BPSK, QPSK,16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM

c.    Moc transmisji konfigurowalna przez administratora

31.   Punkt dostępowy musi posiadać co najmniej:

a.    1 interfejs 100/1000BaseT

·  z funkcją auto-sensing link oraz MDI/MDX

·  z funkcją PoE/PoE+

·  ze wsparciem dla standardu 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)

b.      interfejs konsoli RS-232 (RJ-45) lub USB

c.       interfejs USB 2.0 (Typ-A, niezależny od portu konsoli)

d.      przycisk przywracający konfigurację fabryczną

e.      slot zabezpieczający Keningston

32.   Parametry pracy urządzenia:

a.      Temperatura otoczenia (zakres minimalny): 0-50 º C

b.      Wilgotność (zakres minimalny): 5% - 92%

c.      Obsługiwane standardy:

• Ethernet IEEE 802.3 / IEEE 802.3u

• Power-over-Ethernet IEEE 802.3af

• Wireless IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

d.      Znak CE

e.      EN 60601-1-1, EN60601-1-2

33.   Punkt dostępowy zasilony przy użyciu zgodnym ze standardem 802.3at PoE oraz przy pomocy lokalnego zasilacza DC (zasilacz nie musi być dołączony)

34. Urządzenie musi posiadać certyfikat Wi-Fi Alliance (WFA) dla standardów 802.11/a/b/g/n/ac

35. Wszystkie dostępne na urządzeniu funkcje (tak wyspecyfikowane jak i nie wyspecyfikowane) muszą być dostępne przez cały okres jego użytkowania (permanentne), nie dopuszcza się licencji czasowych i subskrypcji.

36.   Punkt dostępowy musi być objęty co najmniej ograniczoną dożywotnią gwarancja producenta tj. gwarancją przez 5 lat od daty ogłoszenia przez producenta zaprzestania sprzedaży danego modelu urządzenia. Gwarancja realizowana jest przez zwrot zepsutego urządzenia do producenta, który w terminie nie dłuższym niż 10 dni przesyła zamiennik. Gwarancja musi być realizowana bezpośrednio przez producenta sprzętu.

37.  Do punktów dostępowych muszą być dostarczone certyfikowane przez producenta punktów dostępowych zestawy montażowe pozwalające na montaż na płaskiej powierzchni.

- Punkt dostępowy typ 2 - 6 szt.

- Punkt dostępowy musi być przeznaczony do montażu wewnątrz budynków. Musi być wyposażony w dwa niezależne moduły radiowe, pracujące w paśmie 5GHz a/n/ac wave 2/ax oraz 2.4GHz b/g/n

2. Punkt dostępowy musi mieć możliwość współpracy z centralnym kontrolerem sieci bezprzewodowej, w szczególności z kontrolerami opisanymi w tym dokumencie.

3. Punkt dostępowy musi mieć możliwość pracy w trybie autonomicznym tj bez nadzoru centralnego kontrolera:

a.    Punkt dostępowy musi posiadać funkcjonalność zarządzania przez przeglądarkę internetową i protokół https

b.   Wszystkie operacje konfiguracyjne muszą być możliwe do przeprowadzenia 
z poziomu przeglądarki

c.  Przełączenie punktu dostępowego do pracy z centralnym kontrolerem może odbywać się tylko poprzez zmianę ustawienia trybu pracy urządzenia z poziomu GUI. Zmiana trybu pracy nie może się odbywać poprzez instalację na urządzeniu, nowej wersji oprogramowania.

4.      Musi być zapewniona możliwość wspólnej konfiguracji punktów połączonych w jedną sieć LAN w warstwie 2:

a.   System operacyjny zainstalowany w punktach dostępowych musi umożliwiać automatyczny wybór jednego punktu dostępowego jako kontroler główny, a pozostałych punktów dostępowych w klastrze jako kontrolery podrzędne

b.      W przypadku awarii punktu dostępowego pełniącego rolę kontrolera głównego, kolejny punkt dostępowy pracujący w trybie kontrolera podrzędnego i musi przejąć jego rolę w sposób automatyczny, przełączanie takie występuje aż do momentu awarii ostatniego punkt dostępowego pracującego w kastrze

c.     Modyfikacja konfiguracji musi się automatycznie propagować na pozostałe punkty dostępowe

d.      Obraz systemu operacyjnego musi się automatycznie propagować na pozostałe punkty dostępowe, aby wszystkie punkty miały tą samą jego wersję

e.      Tworzenie klastra do co najmniej 130 urządzeń

5.  Punkt dostępowy musi mieć możliwość pracy w trybie monitorującym pasmo radiowe w celu wykrywania np. fałszywych AP

6.  W system operacyjny musi być wbudowana pełnostanowa zapora sieciowa

7.  W system musi być wbudowany serwer DHCP

8. W system musi być wbudowany serwer RADIUS umożliwiający terminowanie sesji EAP bezpośrednio na urządzeniach, bez pośrednictwa zewnętrznych elementów

9. Musi być obsługiwane terminowanie sesji EAP w nie mniej niż następujących opcjach:

a.   EAP-TLS

b.   PEAP-MSCHAPv2

c.    PEAP-GTC

d.    TTLS-MSCHAPv2

10. Musi istnieć możliwość integracji z zewnętrznymi serwerami uwierzytelniania RADIUS oraz LDAP

11.  Punkt dostępowy musi obsługiwać nie mniej niż 16 niezależnych SSID per radio, oraz co najmniej 1000 urządzeń klienckich per radio

12. Każde SSID musi mieć możliwość przypisania w sposób statyczny lub dynamiczny do sieci VLAN

13. Musi istnieć możliwość uwierzytelniania użytkowników za pomocą portalu WWW, przynajmniej poprzez:

a. Portal wbudowany w urządzenie, bez konieczności instalowania jakichkolwiek dodatkowych urządzeń/oprogramowania

b.    Zewnętrzny portal WWW

14.  Musi być zapewniona możliwość zdefiniowania odseparowanej sieci gościnnej z funkcją NAT

15.   Wbudowany serwer uwierzytelniający musi obsługiwać konta gościnne

16.  Zarządzanie pasmem radiowym w sieci punktów dostępowych musi się odbywać automatycznie za pomocą auto-adaptacyjnych mechanizmów, w tym nie mniej niż:

a. Automatyczne definiowanie kanału pracy oraz mocy sygnału dla poszczególnych punktów dostępowych przy uwzględnieniu warunków oraz otoczenia, w którym pracują punkty dostępowe

b.   Stałe monitorowanie pasma oraz usług w celu zapewnienia niezakłóconej pracy systemu

c.  Rozkład ruchu pomiędzy różnymi punkami dostępowym oraz pasmami bazując na ilości użytkowników oraz utylizacji pasma

d.   Wykrywanie interferencji oraz miejsc bez pokrycia sygnału

e.   Automatyczne przekierowywanie klientów, którzy mogą pracować w pasmie 5GHz

f.  Wyrównywanie czasów dostępu do pasma dla klientów pracujących 
w standardzie 802.11n/ac wave 2 oraz starszych (802.11b/g)

g.   Wsparcie dla 802.11d oraz 802.11h

h.  Możliwość stworzenia profili czasowych w których dane SSID ma być rozgłaszane

17.   Minimalizacja interferencji związanych z sieciami 3G/4G LTE

18.  Punkt dostępowy musi mieć wbudowany moduł bluetooth wykorzystywany w systemie nawigacji wewnątrzbudynkowej oraz jako dostęp do konsoli urządzenia

19.   Obsługa roamingu klientów w warstwie 2

20.   Obsługa monitoringu przez SNMP

21.   Obsługa logowania na zewnętrznym serwerze SYSLOG

22. W system musi być wbudowany mechanizm zapobiegania atakom na sieć bezprzewodową w zakresie ataków na infrastrukturę i klientów sieci

23. Wbudowany interfejs zarządzania musi dostarczać następujących informacji o systemie:

a.      Widok diagnostyczny prezentujący problemy z sygnałem/prędkością

b.      Wykorzystanie pasma

c.       Ilość klientów korzystających z systemu/interferujących

d.      Ilość ramek wejściowych/wyjściowych dla każdego radia

e.      Ilość odrzuconych/błędnych ramek/s dla każdego radia

f.        Szum tła dla każdego radia

g.       Wyświetlanie logów systemowych

24. Punkt dostępowy musi wbudowane anteny dookólne do pracy w trybie 4x4: MU-MIMO. Uzyska anten nie powinien być mniejszy niż

a.      3,5 dBi dla 2,4 GHz

b.      5,4 dBi dla 5 Ghz

25.  Obsługa standardów 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac wave 2, 802.11ax

26.   Praca w trybie MIMO 4X4:4

27.   Specyfikacja wspieranych standardów:

a.      802.11b: DSSS

b.      802.11a/g/n/ac: OFDM

c.       802.11ax: OFDMA z 37 RU przy kanale 80 MHz

28.   Specyfikacja wpieranych modulacji:

a.    802.11b: BPSK, QPSK, CCK

b.  	802.11a/g/n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

c.   	802.11ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM , 1024-QAM

d.  	802.11ax: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM , 1024-QAM

29.   Specyfikacja wspieranych szerokości kanałów pracy:

a.  	802.11n high-throughput (HT) wspiera MT20/40

b.  	802.11ac very high-throughput (VHT) wspiera VHT20/40/80/160

c.   	802.11ax high efficiency (HE) wspiera HE20/40/80/160

30.   Obsługiwane częstotliwości

- 5.150 ~ 5.250 GHz (low band)

- 5.250 ~ 5.350 GHz (mid band)

- 5.470 ~ 5.725 GHz (Europa)

- 5.725 ~ 5.850 GHz (high band)

31.   Wspierane prędkości przesyłania danych (Mbps)

a.   802.11b: 1,2,5.5,11

b.   802.11a/g 6,9,12,18,24,36,48,54

c.   802.11n: od 6.5 do 600 (MCS0 do MCS31, HT20 do HT40) do 800 z 256-QAM

d.  802.11ac: od 6.5 do 1733 (MCS0 do MCS9, NSS= 1 do 4, VHT20 do VHT160) 2166 z 1024-QAM

e.     802.11ax (2,4 GHz) od 3.6 2402 (MCS0 do MCS11, NSS=1 do 4, HE20 do HE40)

f.     802.11ax (5GHz) 3.5 do 2402 (MCS0 do MCS11, NSS = 1 do 4 , HE20 do HE160)

32.   Moc transmisji konfigurowalna przez administratora – możliwość zmiany co 0.5dbm

a. Wsparcie dla technologii DFS (Dynamic frequency selection) – dla wszystkich 80Mhz kanałów w paśmie 5GHz

b.    Agregacja pakietów: A-MPDU, A-MSDU dla standardów 802.11n/ac

c.   	Wsparcie dla:

·  MRC (Maximal ratio combining)

·  CDD/CSD (Cyclic delay/shift diversity)

·  STBC (Space-time block coding)

·  LDPC (Low-density parity check)

·  Technologia TxBF

·  TWT (Target Wait Time)

33.   Punkt dostępowy musi posiadać co najmniej

a. 2 interfejsy 100/1000/2500/5000 Base-T

·  z funkcją PoE 802.3at/bt

·  zgodny ze standardem 802.3az Energy Effcient Ethernet EEE

b. 1 interfejs konsoli szeregowej (micro USB)

c.  Zasilanie PoE zgodne z 802.3af/802.3.at

·  maksymalny pobór mocy 26.4 W PoE

·  możliwość za pomocą obydwu portów Ethernet z możliwością agregacji mocy (zasilanie na obydwu portach 802.3at jest równoznaczne z zasianiem 802.bt na jednym )

d.      przycisk przywracający konfigurację fabryczną

e.      Kontrolka LED do określania statusu systemu i interfejsów radiowych

f.        slot zabezpieczający Keningston

g.       Zigbee (802.15.4)

h.      Bluetooth 5.0 Low Energy (BLE5.0)

i.        USB 2.0 (host) (Type A)

j.        Port zasilania DC 48Vdc

34.   Parametry pracy urządzenia:

a.      Temperatura otoczenia: 0°C- +50°C

b.      Wilgotność 5% - 93% nie skondensowana

c.       Znak CE

d.      EN 300 019

35. Urządzenie musi posiadać certyfikat Wi-Fi Alliance (WFA) dla standardów 802.11/a/b/g/n/ac wave 2/ ax

36. Do punktów dostępowych muszą być dostarczone certyfikowane przez producenta punktów dostępowych zestawy montażowe pozwalające na montaż na płaskiej powierzchni.

37. Punkty dostępowe muszą być objęte ograniczoną dożywotnią gwarancją tj. gwarancją przez 5 lat od daty ogłoszenia przez producenta zaprzestania sprzedaży danego modelu urządzenia. Gwarancja realizowana jest przez zwrot zepsutego urządzenia do producenta, który w terminie nie dłuższym niż 45 dni przesyła zamiennik. Gwarancja nie wymaga zakupu/posiadania ważnego kontraktu wsparcia technicznego.

Wymagany zakres usług:

Usługa montażu, instalacji i konfiguracji urządzeń WiFi ma obejmować:

- instalację okablowania strukturalnego i montażu punktów dostępowych w wyznaczonych miejscach z zastosowaniem fabrycznych zestawów montażowych

- instalację kontrolera Wifi w szafie RACK

- instalację i konfigurację oprogramowania zarządzającego kontrolerami WiFi

- podłączenie punktów dostępowych do sieci LAN

- podłączenie kontrolerów WiFi do sieci LAN

-dostarczenie dokumentacji wdrożonego i uruchomionego środowiska sieciowego

Ponadto zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w zakresie konfiguracji i obsługi wdrożonego środowiska sieciowego

- Wymogi dotyczące gwarancji i serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego.

Kontroler nadrzędny musi posiadać co najmniej 3 letnią gwarancję producenta.

Gwarancja musi zapewniać dostęp do poprawek oprogramowania oraz wsparcia technicznego w trybie 24x7 na wszystkie elementy i licencje. Całość świadczeń gwarancyjnych musi być realizowana bezpośrednio przez producenta lub jego autoryzowany serwis. Zamawiający musi mieć bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego producenta.

Kontroler musi posiadać minimum 3 letnią gwarancję producenta obejmującą wszystkie elementy urządzenia (również zasilacze i wentylatory) zapewniającą dostawę sprawnego sprzętu na podmianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii (AHR NBD). Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego w trybie 8x5 na wszystkie elementy i licencje. Całość świadczeń gwarancyjnych musi być realizowana bezpośrednio przez producenta sprzętu. Zamawiający musi mieć bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego producenta.

ZAŁĄCZNIK NR 6

UMOWA nr ………./2020

(zw. dalej umową)

zawarta w dniu   ……………  r. w Gdyni pomiędzy:

Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, NIP:586-010-46-93, REGON 190064136

w imieniu i na rzecz której działa:

Rektor-Komendant - kontradmirał  prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT,

zwaną dalej Zamawiającym,

a

…………………… z siedzibą ………………………   przy ul. …………………………….

NIP: ………….., REGON …………….  reprezentowaną przez …………………………… ,

zwaną dalej Wykonawcą,

zwanymi dalej łącznie Stronami, a każdy indywidualnie Stroną,

o następującej treści:

§ 1

- W wyniku wyboru oferty Wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego .……  ZP/2020   ……………, 
w dniu ……………., Wykonawca zrealizuje zamówienie Zamawiającego:

DOSTAWA, MONTAŻ, INSTALACJA I KONFIGURACJA KONTROLERÓW I PUNKTÓW   DOSTĘPOWYCH   SIECI   BEZPRZEWODOWEJ

zgodnie z załącznikiem nr ….- formularzem ofertowym z dnia …….2020, który stanowi integralną część umowy.

§ 2

Wykonawca oświadcza, że:

- Jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu Umowy.

- Przedmiot Umowy jest właściwej jakości, fabrycznie nowy i może być wykorzystywany bez naruszania praw własności osób trzecich, w tym praw patentowych i praw autorskich.

- Realizowany przedmiot Umowy spełnia normy przewidziane prawem polskim.

§ 3

- Realizacja przedmiotu Umowy zostanie zakończona do dnia 31.12.2020 r.

- Odbiór przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie protokołu przekazania/odbioru podpisanego przez obie Strony.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

  - w przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 20% wynagrodzenia umownego,

  - za odstąpienie od Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego Wykonawca   zapłaci karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego,

  - każde opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu zamówienia, ujawnionych w okresie gwarancji – Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na ich usunięcie, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia umownego,

  - w przypadku naruszenia któregokolwiek obowiązku określonego w § 10 umowy - w wysokości 1% wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia równowartości naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z wystawionej przez Wykonawcę faktury.

- Jeżeli szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych, bądź wynika z innych tytułów niż zastrzeżone, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody.

§ 4

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy kwotę ………………………………..zł (słownie: ……………… złotych …… groszy) brutto.

- Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia niniejszej umowy.

- Jakiekolwiek odwołanie się w niniejszej umowie do wynagrodzenia umownego oznacza całkowite wynagrodzenie brutto, określone w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

- Zapłata nastąpi zgodnie z ofertą, po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu przez obie strony protokołu zdawczo/odbiorczego.

- Ww. płatność realizowana będzie przelewem w terminie 30 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, z konta Zamawiającego

na konto Wykonawcy w:

…………………………………………………………………………………

przy czym za dzień zapłaty Strony Umowy przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5

Uprawnienia z tytułu rękojmi nie są wyłączone.

§ 6

Wszystkie zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 139 pkt.2 Prawa zamówień publicznych.

§ 7

Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.

§ 9

- Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

- Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawierania Umowy, bądź w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 10 niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

- Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, Umowa jest nieważna w przypadku naruszenia postanowień art. 146 ust.1 Prawa zamówień publicznych.

- Strony zgodnie oświadczają, iż tryb przewidziany w ustawie z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) i aktach wykonawczych do tej ustawy został zachowany.

- Zamawiający, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 935 z późn. zm.), oświadcza iż posiada status dużego przedsiębiorcy.

§ 10

- W czasie wykonywania niniejszej Umowy oraz w okresie gwarancji (rękojmi), Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadamiania Zamawiającego:

- o zmianie siedziby Wykonawcy,

- o upadłości Wykonawcy,

- o wszczęciu postępowania układowego,

- o ogłoszeniu likwidacji,

- o zawieszeniu działalności,

- o zmianie w zakresie rejestracji działalności Wykonawcy.

w terminie trzech dni od zaistnienia powyższych okoliczności pod rygorem obowiązku zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej opisanej w § 3 niniejszej Umowy.

§ 11

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszystkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Umowy, a treścią załączników do niej, pierwszeństwo zachowują postanowienia Umowy.

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiającego.

----------------------------                                                                   -------------------------

Wykonawca		                                                             Zamawiający

ZAŁĄCZNIK NR 7

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

Wykaz wykonanych usług zgodnych z pkt VI SIWZ

| Lp. | Odbiorca (dokładna nazwa i adres) | Data wykonania (czas trwania umowy od - do ) | Przedmiot wykonywanej usługi | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA !!!

W załączeniu dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wyszczególnionych 
w powyższym wykazie.

* odpowiednio skreślić

……………………………………

Podpis i pieczęć uprawnionego 
przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 8

………………………., dn. ……………………

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

Wykaz osób z pkt VI  SIWZ

| Lp. | Imię i Nazwisko | Posiadane kwalifikacje | Wykształcenie | Wykonywane czynności | Doświadczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

……………………………………

Podpis i pieczęć uprawnionego 
          przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 9

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Dostawę, montaż, instalację i konfigurację kontrolerów i punktów dostępowych sieci bezprzewodowej (102/ZP/20)

Ja, niżej podpisany

…………………………………………………………………….……….................

(imię i nazwisko)

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (nazwa firmy): …………………….

……………………………………………………………………………………….

z siedzibą w ………….……………………………………………………………………………..

Oświadczam, że:

# Pani/Pan …………………………… jest inżynierem posiadającym certyfikat potwierdzający umiejętność instalowania i konfigurowania oferowanego rozwiązania wystawiony przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego sprzętu lub autoryzowany przez niego ośrodek szkoleniowy.

……………………………………

Podpis i pieczęć uprawnionego 
przedstawiciela Wykonawcy

* odpowiednio skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 10

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem 
w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO), 
w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

Wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane 
w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Oświadczenie wykonawca składa razem z ofertą.

oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, ul. Inż. J. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia/;

- inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest Pan/Pani / mgr inż. Janusz Gawrych, kontakt: iod@amw.gdynia.pl, 261-262-644/ *;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 102/ZP/20/ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK NR 11

………………………., dn. ……………………

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

(dotyczy sytuacji gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów)

Oświadczam, iż podmiotem, na którego zasoby powołujemy się na zasadach określonych 
w art. 22a, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu na:

Dostawę, montaż, instalację i konfigurację kontrolerów i punktów dostępowych sieci bezprzewodowej (102/ZP/20)

jest*:

……………………………………………………………………..…………………………….

# Miejscowość ........................................................... dnia ........................................... 2020 roku.

........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

## PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z ART. 22a USTAWY PZP

| Nazwa | ...................................................................... |
| --- | --- |
| Adres | ...................................................................... |

Ja (My) niżej podpisany (ni)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

oświadczam(y), że w przetargu nieograniczonym na:

Dostawę, montaż, instalację i konfigurację kontrolerów i punktów dostępowych sieci bezprzewodowej (102/ZP/20)

zobowiązuję (zobowiązujemy) się udostępnić swoje zasoby Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy)

W celu oceny, czy ww. Wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty dostęp do moich zasobów podaję:

- zakres moich zasobów dostępnych Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu

zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

- charakteru stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2020 roku.

...................................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu

podmiotu oddającego do dyspozycji swoje zasoby)

# Footnotes

) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).