| SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte ul. Śmidowicza 69 81-127 Gdynia www.amw.gdynia.pl e:mail: b.adamczak@amw.gdynia.pl https://platformazakupowa.pl |  |
| --- | --- |

# ZATWIERDZAM							     Znak sprawy: 25/ZP/20

# ................................

dn. ................2020 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 214.000  EURO

zwana dalej w skrócie SIWZ

I.   Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1.   Akademia Marynarki Wojennej, ul. inż. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia.

2.   Jednostka prowadząca sprawę:

Sekcja Zamówień Publicznych AMW, bud. nr 5, pok. 251, tel.: 261-262-537,

fax: 261-262-537.

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub droga elektroniczna.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert drogą elektroniczną, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym (https://platformazakupowa.pl) lub w formie pisemnej.

- Osobami do kontaktu z Wykonawcami jest:

Beata Łaszczewska-Adamczak

fax: 261-262-537, e-mail: b.adamczak@amw.gdynia.pl,

AMW ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia bud. nr 5, pok. nr 349 -  Kancelaria  Jawna

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214.000 euro.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

III. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa oscyloskopu cyfrowego 16 GHz wraz z osprzętem pomiarowym

i generatora impulsów wysokiego napięcia wraz z osprzętem pomiarowym

- Zamówienie podzielone jest na części – nie

- Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień

CPV -  38342000-4 - Oscyloskopy

34999100-7 - Generatory sygnałów

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

IV.   Zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134

ust. 6 pkt 3 Pzp

- Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia polegającego

na powtórzeniu podobnych usług.

V.    Termin wykonania zamówienia

Do 15.09.2020

VI.    Warunki (podmiotowe i przedmiotowe) udziału w postępowaniu oraz opis  sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, a także informacja o oświadczeniach 
i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

| l.p. | warunek | dokument lub oświadczenie na potwierdzenie spełnienia warunku | Sposób złożenia dokumentów przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu art. 25a ust.1 | Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, które stanową wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu według wzorów dołączonych do SIWZ załączniki nr 1 i 2; | Dołączyć do oferty |
| 2. | Dokumenty na potwierdzenie, że dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego | Wypełniony i podpisany Formularz Oferty wraz z tabelą zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ dla odpowiedniej części; Karty katalogowe lub foldery oferowanego sprzętu. |  |
| 3. | Obowiązek informacyjny wynikający z RODO. | Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr 8) |  |
| 4. | Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów | Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie | Po wezwaniu przez zamawiającego |
| 5. | Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. | Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie |  |
| 6. | Zdolność techniczna lub zawodowa. | Wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykonanie jednej dostawy oscyloskopu na kwotę - minimum 200.000,00 zł netto oraz jednej dostawy generatora na kwotę- minimum 150 000,00zł netto (załącznik nr 7) . |  |
| 7. | Dokument na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy. | Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji |  |
| 8. | Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt. 23. | Każdy z wykonawców, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacje z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie (załącznik nr 3 do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia | W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert |

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w VI pkt 7 – składa informację 
z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy;

- Dokument, o którym mowa w  pkt 7, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, 
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem 
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- Podstawy wykluczenia wykonawców:

Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12÷23 ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

Stosownie do zapisów art. 24aa ustawy PZP, zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a tylko w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokona badania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

# Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany 
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych 
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VII.   Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający przewiduje konieczność złożenia wadium (dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty) w wysokości - 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Wadium należy wnieść w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. przed upływem terminu składania ofert (zgodnie z art. 45 ust. 3 Pzp).

Numer konta: PEKAO Bank Pekao S.A. 19 1240 2933 1111 0010 2946 0480.

VIII.    Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakimi muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza 
ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IX.      Warunki umowy

Projekty umowy –  załącznik nr 6.

Zamawiający nie przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty.

X.     Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty najkorzystniejszej następującymi kryteriami

| Lp. | Kryterium | Znaczenie kryterium (%) | Liczba możliwych do uzyskania punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty | 30 | do 30 punktów |
| 2. | Parametry techniczne | 70 | do 70 punktów |

  - Cena – 30%

sposób przyznania punktów

Cn / Cb x 100 x  30% = ilość punktów

gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych

Cb – cena oferty badanej (rozpatrywanej)

100 – wskaźnik stały

30% – procentowe znaczenie kryterium „ceny”

  - Parametry techniczne – 70%

sposób przyznania punktów załącznik nr 9

Pb/Pmax x 100 x 70%

gdzie:

Pb – parametry oferty badanej

Pmax – najwyższa ilość pkt spośród ofert nieodrzuconych

100 – wskaźnik stały

70% – procentowe znaczenie kryterium „Parametry techniczne”.

- Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów.

XI. Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym

Jeżeli Wykonawca zamierza w treści oferty umieścić informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa należy je złożyć w oddzielnym zszytym pakiecie z zaznaczeniem 
ich lokalizacji w spisie załączników do oferty. Na każdym dokumencie stanowiącym tajemnicę przedsiębiorstwa musi widnieć napis „informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument niejawny, nie może być udostępniony innym uczestnikom postępowania”.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, 
co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Sferą tajemnicy można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub określonej grupie osób. Obszar ten nie może się rozciągać na informacje powszechnie znane lub te, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć. Informacji będącej tajemnicą przedsiębiorstwa nie stanowią dane zawarte w formularzu oferty.

XII. Miejsce i termin składania ofert

- Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego,

ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia

bud. nr  5, pok. nr 349 -  Kancelaria  Jawna

czynna w godz.: 7.30- 10.00 i od 13.00 - 15.15 codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel 
i dni ustawowo wolnych od pracy do dnia 10.04.2020 r. do godz. 09:00 lub opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy składać na https://platformazakupowa.pl do dnia 10.04.2020 r. do godz. 09:00

- Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

Oznakowane następująco:

--(---------------------------------------------------------------------------------------------------

Adres wykonawcy: AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ ul. Śmidowicza 69 81-127 Gdynia bud. nr 5, pok. nr 349 - Kancelaria Jawna OFERTA: Dostawa oscyloskopu cyfrowego 16 GHz i generatora impulsów wysokiego napięcia wraz z osprzętem pomiarowym 25/ZP/20 Dostarczyć do godz. 09:00 nie otwierać przed godz. 09:15 dnia 10.04.2020 r.

--(---------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!!! Kancelaria Jawna znajduje się na terenie AMW, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w Kancelarii Jawnej.

- Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

- Miejsce otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

bud. nr 5, pok. nr 251

Śmidowicza 69

81-127 Gdynia

dnia 10.04.2020  r. o godz. 09:15

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie 
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

- Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin realizacji zamówienia, okres aktualizacji kosztorysów.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny ofert a także innych kryteriów określonych w pkt X SIWZ .

XIII.  Termin związania ofertą

- Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu

do składania ofert.

XIV. Opis przygotowania oferty

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

- pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje ustanowiony pełnomocnik;

- w przypadku, gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- w przypadku ustanowienia pełnomocnika do pełnomocnictwa należy dołączyć dokument, z którego wynikają zasady reprezentacji obowiązujące u danego wykonawcy;

- dokumenty wymienione w § VI.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.

- W ofercie wykonawca musi skalkulować cenę dla całości przedmiotu zamówienia.

- Oferta wraz z wszystkimi załącznikami, w tym dokumentami, musi być sporządzona

w języku polskim. W przypadku, gdy wymagane dokumenty sporządzone są w języku obcym Zamawiający wymaga dołączenia do każdego dokumentu tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę.

- Oferta, oświadczenia i dokumenty wystawione przez Wykonawcę oraz wszelka korespondencja wytwarzana przez Wykonawcę w trakcie prowadzonego postępowania musi być podpisana przez Wykonawcę lub  osobę/osoby  uprawnione  do  reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy występują  inne  osoby,  których  uprawnienie  do  reprezentacji  nie  wynika z  dokumentów  rejestrowych   (KRS, CEiDG) do oferty należy dołączyć   pełnomocnictwo. 
W przypadku, gdy w toku procedury, w imieniu Wykonawcy, będą występować inne osoby, których umocowanie nie zostało przez Wykonawcę udokumentowane 
w złożonej ofercie, Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełnomocnictwa dla tych osób. Pełnomocnictwa mają być złożone w formie oryginału. Jeżeli pełnomocnictwo sporządzone jest w języku obcym, do oferty należy dołączyć jego tłumaczenie na język polski. Z pełnomocnictwa powinien wynikać zakres czynności, do których jest umocowany pełnomocnik.

- Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r., poz. 1126) oświadczenia, o których mowa w ww. rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca a zasadach  określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczące podwykonawców,  składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w ww. rozporządzeniu inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy 
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy wchodzącego w skład Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę którego dotyczą.

- Zaleca się, aby wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zostały parafowane zgodnie zasadami reprezentacji.

- Zamawiający zaleca, by oferta była połączona w jedną całość, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie kolejno ponumerowanych stron.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

XV.   Opis sposobu obliczenia ceny

- Cenę należy podać w PLN i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji wykonawcy, uwzględniając termin realizacji, doświadczenie i wiedzę zawodową wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia, podatki oraz rabaty, upusty itp., których wykonawca zamierza udzielić.

Cena oferty musi obejmować pełny zakres przedmiotu zamówienia.

W okresie realizacji umowy cena nie podlega waloryzacji.

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 
Sumaryczna cena wyliczona w indywidualnej kalkulacji wykonawcy winna odpowiadać cenie podanej przez wykonawcę w formularzu oferty dla całości przedmiotu zamówienia.

- Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a płatność nastąpi zgodnie z zapisem umowy i ofertą wykonawcy, w terminie 14 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby zamawiającego.

XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XVII. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 
nie krótszym niż 5 dni jeżeli zawiadomienie o wyborze zostanie przesłane faksem 
lub drogą elektroniczną albo 10 dni jeżeli zostanie ono przesłane w inny sposób 
lub w krótszym terminie jeżeli zajdzie jedna z przesłanek wymieniona w art. 94 ust.2 Ustawy Pzp.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy Pzp.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie 
za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do dostarczenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana.

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. Środki ochrony prawnej

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, prowadzoną przez Prezesa UZP.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego 
lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, 
na które nie przysługuje odwołanie.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa) w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu 
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w art. 179-198g Ustawy Pzp oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postepowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. RP, poz. 47), a także w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r. 
w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań  (Dz. U. RP, poz. 14).

XX. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XXI. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXII. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

XXIII. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

XXIV. Ogłoszenia wyników przetargu

- Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o terminie podpisania umowy.

- Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.amw.gdynia.pl.

XXV. Załączniki do specyfikacji:

- oświadczenia z art. 25a ust. 1– złącznik nr 1 i 2

- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej– złącznik nr 3

- formularz ofertowy – załącznik nr 4

- opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

- projekt umowy – załącznik nr 6

- wykaz wykonanych dostaw – załącznik nr 7

- oświadczenie RODO – załącznik nr 8

- tabele sposobu przyznawania punktów – załącznik nr 9

Gdynia, …...03.2020 r.

______________________

Podpisy osób uprawnionych

WNIOSKUJĄCY

(odpowiedzialny za opis przedmiotu zamówienia, zawarcie i realizację umowy):

___________________________________

Józef MAŁECKI

UZGODNIONO Z:

(Sekcją Zamówień Publicznych w zakresie procedur Prawa zamówień publicznych)

__________________________________________

Anna PARASIŃSKA

(Kwestorem w zakresie dysponowania środkami finansowymi)

________________________________

Kwestor

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności 
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę oscyloskopu cyfrowego 16 GHz wraz z osprzętem pomiarowym i generatora impulsów wysokiego napięcia wraz z osprzętem pomiarowym (25/ZP/20), prowadzonego przez Sekcję Zamówień Publicznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 
na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, 
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

*niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 2

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę oscyloskopu cyfrowego 16 GHz wraz z osprzętem pomiarowym i generatora impulsów wysokiego napięcia wraz z osprzętem pomiarowym (25/ZP/20), prowadzonego przez Sekcję Zamówień Publicznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..…………………………………………………..……………………………. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami  spełniają warunki udziału 
w postępowaniu określone przez zamawiającego.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

*niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 3

(bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert

_____________________

pieczęć firmowa

O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę oscyloskopu cyfrowego 16 GHz wraz 
z osprzętem pomiarowym i generatora impulsów wysokiego napięcia wraz z osprzętem pomiarowym (25/ZP/20),

oświadczam, że wobec mnie nie zachodzi przesłanka wykluczenia z niniejszego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, co oznacza, że:

NALEŻĘ  /  NIE NALEŻĘ*  DO GRUPY KAPITAŁOWEJ, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

Należąc do ww. wskazanej grupy kapitałowej, składam poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

- ……………………………..….

- …………………………………

- …………………………………

Miejscowość ................................. dnia ..................................... 2020 roku.

................................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

# oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

# *niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 4

wypełniony formularz winien być pierwszą stroną oferty

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy (firmy)

................................................................................................................................................

Adres Siedziby Wykonawcy (firmy)

……………………................................................................................................................

Adres do korespondencji

………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu/faks/e-mail  ………............../......................................./........................................

NIP                      ....................................................................................................................

REGON              ..…...............................................................................................................

Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą:  TAK / NIE*

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na: dostawę oscyloskopu cyfrowego 16 GHz wraz z osprzętem pomiarowym i generatora impulsów wysokiego napięcia wraz 
z osprzętem pomiarowym

*niepotrzebne skreślić

zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę:

cena netto.......................................................................................................................................PLN

(słownie: .....................................................................................................................................)

podatek VAT...........................................PLN

cena brutto......................................................................................................................................PLN

(słownie: .....................................................................................................................................)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oscyloskop cyfrowy | 1 |  |  |  |
| 2 | Generator | 1 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

| L.p. | Parametr | Wartość wymagana | Parametr oferowany | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PODSTAWOWE PARAMETRY OSCYLOSKOPU CYFROWEGO |  |
| 1. | Liczba kanałów wejściowych | Co najmniej 4 |  |  |
| 2. | Wbudowany SSD min. 512 GB | Tak |  |  |
| 3. | Wbudowany napęd CD-R/W/DVD-R: wbudowany lub zewnętrzny | Tak |  |  |
| 4. | Wbudowana pamięć operacyjna min. 8GB | Tak |  |  |
| 5 | Wbudowane interfejsy GPIB, LAN, USB, VGA | Tak |  |  |
| 6 | Pojedyncze wyzwolenie przy paśmie 16GHz, z zapisem do pełnej pamięci we wszystkich kanałach | Tak |  |  |
| 7 | Możliwość późniejszej rozbudowy funkcjonalnej oprogramowania | Tak |  |  |
| 8 | Zalecane środowisko Windows 10 Enterprise | Tak |  |  |
| 9 | Pasmo analogowe 16 GHz | Tak |  |  |
| 10 | Pamięć minimum 31,25 M punktów na każdy kanał, z możliwością rejestracji danych z szybkością 50 GS/s (RT) do pełnej pamięci | Tak |  |  |
| 11 | Próbkowanie min. 50 GS/s w czasie rzeczywistym dla wszystkich kanałów jednocześnie | Tak |  |  |
| 12 | Próbkowanie min. 100 GS/s w czasie rzeczywistym dla 2 kanałów jednocześnie | Tak |  |  |
| 13 | Próbkowanie w czasie ekwiwalentnym min. 10 TS/s | Tak |  |  |
| 14 | Możliwość rozbudowy pamięci do 250 M w każdym kanale | Tak |  |  |
| 15 | Impedancja wejściowa 50 Ω w każdym kanale | Tak |  |  |
| 16 | Impedancja wejściowa 1M Ω w przynajmniej jednym kanale | Tak |  |  |
| 17 | Okres gwarancyjny | Co najmniej 12 miesięcy |  |  |

Dostawa akcesoriów pomiarowych - sonda pomiarowa

| L.p. | Parametr | Wartość wymagana | Parametr oferowany | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PODSTAWOWE PARAMETRY SONDY |
| 1 | Pasmo przenoszenia typowo | Co najmniej 800 MHz |  |  |
| 2 | Impedancja wejściowa | Co najmniej 40 M( |  |  |
| 3 | Tłumienie na wejściu pomiarowym | Co najmniej 2500 razy |  |  |
| 4. | Dopuszczalne napięcie różnicowe na wejściu pomiarowym | Nie mniejsze niż 2500 V |  |  |
| 5. | Typ wyjścia pomiarowego zgodny z wejściem pomiarowym oscyloskopu. Dopuszczalny adapter | Tak |  |  |
| 6 | Izolacja galwaniczna (optyczna) pomiędzy wejściem pomiarowym a wyjściem sondy do oscyloskopu | Tak |  |  |
| 7 | Dopuszczalne napięcie sygnału współbieżnego | Nie mniejsze niż 60 kV |  |  |
| 8. | Okres gwarancyjny | Co najmniej 12 miesięcy |  |  |

Dostawa generatora impulsów

| L.p. | Parametr | Wartość wymagana | Parametr oferowany | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PODSTAWOWE PARAMETRY GENERATORA |
| 1 | Wewnętrzny system wyzwalania | Tak |  |  |
| 2 | Współczynnik repetycji | Co najmniej 1 kHz |  |  |
| 3 | Napięcie wyjściowe, impedancja | Co najmniej 1kV / 50 Ω |  |  |
| 4 | Zasilanie | 100 – 240 V |  |  |
| 5 | Czas narastania impulsu | nie dłuższy niż 200 ps |  |  |
| 6 | Czas trwania impulsu | Do 3 ns |  |  |
| 7 | Polaryzacja | Dodatnia |  |  |
| 8 | Okres gwarancyjny | Co najmniej 12 miesięcy |  |  |

Dostawa akcesoriów pomiarowych

| L.p. | Parametr | Wartość wymagana | Parametr oferowany | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wyszczególnienie akcesoria pomiarowych |
| 1 | Ogranicznik mocy 10 dBm - szt. 1 We /Wy typu N | Pasmo co najmniej 0,1do 18 GHz |  |  |
| 2 | Ogranicznik mocy 25 dBm - szt 2 We /Wy typu N | Pasmo co najmniej 0,1do 18 GHz |  |  |
| 3 | Tłumik 30 dB, 50 W - szt 1 We /Wy typu N | Pasmo co najmniej DC do 18 GHz |  |  |
| 4. | Tłumik 20 dB, 5 W - szt 1 We /Wy typu N | Pasmo co najmniej DC do 18 GHz |  |  |
| 5. | Kabel pomiarowy Junkosha MWX122-1500AMSMS lub równoważny -szt.2 | We/Wy SMA-SMA |  |  |
| 6 | Kabel pomiarowy Junkosha MWX122-1500AMSNMS lub równoważny -szt.2 | We/Wy SMA-N |  |  |
| 7 | Kabel pomiarowy Junkosha MWX122-1500NMSNMS lub równoważny -szt.1 | We/Wy N-N |  |  |
| 8. | Okres gwarancyjny | Co najmniej 12 miesięcy |  |  |

- Oświadczamy, że uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w SIWZ, tj. 30 dni od daty jej otwarcia.

- Oferta liczy ……………..  kolejno ponumerowanych stron.

- Załącznikami do niniejszego formularza oferty są:

  - ………………………………………………………………

  - ………………………………………………………………

- Zadania powierzone podwykonawcom :

  - ……………………………………………………………….

  - ……………………………………………………………….

_______________________________

podpis wykonawcy (imię i nazwisko) lub osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon........................... Fax............................. e-mail.......................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

_________________________________________

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

(imię i nazwisko)

ZAŁĄCZNIK NR 5

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oscyloskopu cyfrowego 16 GHz wraz z osprzętem pomiarowym i generatora impulsów wysokiego napięcia wraz z osprzętem pomiarowym.

SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZASTAWU:

- oscyloskop cyfrowy 16 GHz z osprzętem pomiarowym

- generator impulsów wysokonapięciowych z osprzętem pomiarowym

Oscyloskop cyfrowy – podstawowe parametry

| L.p. | Parametr | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
| 1 | Liczba kanałów wejściowych | Co najmniej 4 |
| 2 | Wbudowany SSD min. 512 GB | Tak |
| 3 | Napęd CD-R/W/DVD-R: wbudowany lub zewnętrzny | Tak |
| 4 | Wbudowana pamięć operacyjna min. 8GB | Tak |
| 5 | Wbudowane interfejsy GPIB, LAN, USB, VGA | Tak |
| 6 | Pojedyncze wyzwolenie przy paśmie 16GHz, z zapisem do pełnej pamięci we wszystkich kanałach | Tak |
| 7 | Możliwość późniejszej rozbudowy funkcjonalnej oprogramowania | Tak |
| 8 | Zalecane środowisko Windows 10 Enterprise | Tak |
| 9 | Pasmo analogowe 16 GHz | Tak |
| 10 | Pamięć minimum 31,25 M punktów na każdy kanał, z możliwością rejestracji danych z szybkością 50 GS/s (RT) do pełnej pamięci | Tak |
| 11 | Próbkowanie min. 50 GS/s w czasie rzeczywistym dla wszystkich kanałów jednocześnie | Tak |
| 12 | Próbkowanie min. 100 GS/s w czasie rzeczywistym dla 2 kanałów jednocześnie | Tak |
| 13 | Próbkowanie w czasie ekwiwalentnym min. 10 TS/s | Tak |
| 14 | Możliwość rozbudowy pamięci do 250 M w każdym kanale | Tak |
| 15 | Impedancja wejściowa 50 Ω w każdym kanale | Tak |
| 16 | Impedancja wejściowa 1M Ω w przynajmniej jednym kanale | Tak |
| 17 | Okres gwarancyjny | Co najmniej 12 miesięcy |

Akcesoria pomiarowe - sonda pomiarowa - podstawowe parametry

| L.p. | Parametr | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pasmo przenoszenia typowo | Co najmniej 800 MHz |
| 2 | Impedancja wejściowa | Co najmniej 40 M( |
| 3 | Tłumienie na wejściu pomiarowym | Co najmniej 2500 razy |
| 4 | Dopuszczalne napięcie różnicowe na wejściu pomiarowym | Nie mniejsze niż 2500 V |
| 5 | Typ wyjścia pomiarowego zgodny z wejściem pomiarowym oscyloskopu. Dopuszczalny adapter | Tak |
| 6 | Izolacja galwaniczna (optyczna) pomiędzy wejściem pomiarowym a wyjściem sondy do oscyloskopu | Tak |
| 7 | Dopuszczalne napięcie sygnału współbieżnego | Nie mniejsze niż 60 kV |
| 8 | Okres gwarancyjny | Co najmniej 12 miesięcy |

Generator impulsów - podstawowe parametry generatora

| L.p. | Parametr | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wewnętrzny system wyzwalania | Tak |
| 2 | Współczynnik repetycji | co najmniej 1 kHz |
| 3 | Napięcie wyjściowe, impedancja | co najmniej 1kV / 50 Ω |
| 4 | Zasilanie | 100 – 240 V |
| 5 | Czas narastania impulsu | do 200 ps |
| 6 | Czas trwania impulsu | do 3 ns |
| 7 | Polaryzacja | Dodatnia |
| 8 | Okres gwarancyjny | Co najmniej 12 miesięcy |

Akcesoria pomiarowe – wyszczególnienie – podstawowe parametry

| L.p. | Parametr | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ogranicznik mocy 10 dBm - szt. 1 We /Wy typu N | Pasmo co najmniej 0,1do 18 GHz |
| 2 | Ogranicznik mocy 25 dBm - szt 2 We /Wy typu N | Pasmo co najmniej 0,1do 18 GHz |
| 3 | Tłumik 30 dB, 50 W - szt 1 We /Wy typu N | Pasmo co najmniej DC do 18 GHz |
| 4 | Tłumik 20 dB, 5 W - szt 1 We /Wy typu N | Pasmo co najmniej DC do 18 GHz |
| 5 | Kabel pomiarowy Junkosha MWX122-1500AMSMS lub równoważny -szt.2 | We/Wy SMA-SMA |
| 6 | Kabel pomiarowy Junkosha MWX122-1500AMSNMS lub równoważny -szt.2 | We/Wy SMA-N |
| 7 | Kabel pomiarowy Junkosha MWX122-1500NMSNMS lub równoważny -szt.1 | We/Wy N-N |
| 8 | Okres gwarancyjny | Co najmniej 12 miesięcy |

ZAŁĄCZNIK NR 6

UMOWA  nr ……............………..........

zawarta w dniu ........................................... 2020 roku

pomiędzy:

Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte,

ul. Śmidowicza 69, 81-127 GDYNIA, NIP: 586-010-46-93, REGON: P-190064136-3000000-52-1-811-1925

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

w imieniu której działa:

Rektor-Komendant AMW – kontradmirał  prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT

a

firmą ..........................................................................................................................................
z siedzibą w .............................................................................., kod pocztowy. …....................,
ul. .................................................................................................................................................,
zarejestrowaną w ......................................., ul. ............................................................................
pod nr................................................, w dniu .............................................................................,
NIP:.........................................................., REGON:..................................................... zwaną dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

- ....................................................................................................

- ....................................................................................................

§1

W wyniku wyboru oferty WYKONAWCY, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu ........................................................., WYKONAWCA sprzedaje, a ZAMAWIAJĄCY kupuje zestaw urządzeń, zgodnie z ofertą przetargową, w następującej konfiguracji:

- oscyloskop cyfrowy 16 GHz wraz z osprzętem pomiarowym, zgodny ze specyfikacją,

- generator impulsów wysokiego napięcia wraz z osprzętem pomiarowym, zgodny ze specyfikacją.

2

WYKONAWCA oświadcza, że:

- Jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu umowy.

- Sprzęt jest fabrycznie nowy i może być używany bez naruszania praw własności osób trzecich, w tym praw patentowych i praw autorskich.

§3

WYKONAWCA udziela    ….     miesięcy gwarancji na każdy sprzęt wchodzący w skład zestawu.

§4

- Zestaw będzie dostarczony do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO w terminie, uzgodnionym z WYKONAWCĄ, jednak nie później niż 15.09.2020, środkami i na koszt WYKONAWCY.

- Sprzęt musi posiadać pełną dokumentację techniczną oraz wymagane dla niego odpowiednie atesty, certyfikaty i zezwolenia.

- Odbiór zestawu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

- W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 1 WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę w wysokości 0,1% ceny określonej w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% ceny.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę w wysokości 5% wartości niewykonanego zakresu umowy.

5

- ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić WYKONAWCY za zrealizowaną dostawę 
kwotę .......................... zł (słownie …..............…………………….........………….złotych …../100 gr.) netto plus VAT.

- Zapłata nastąpi po dostawie zestawu zgodnie z ofertą przetargową, podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego i otrzymaniu faktury VAT, przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT, z konta ZAMAWIAJĄCEGO na konto WYKONAWCY wskazane na fakturze, przy czym za dzień zapłaty strony umowy przyjmują datę obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO.

- Podatek VAT rozliczony zostanie według obowiązujących w tym zakresie przepisów 
z dniem wystawienia faktury.

§6

Wszystkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§7

WYKONAWCA nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.

§8

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§9

- Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, umowa jest również nieważna w przypadku naruszenia postanowienia  art. 146, ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

- Zakres świadczenia WYKONAWCY wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba że ZAMAWIAJĄCY przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych  warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może zażądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Strony zgodnie oświadczają, że tryb przewidziany w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 2019.1843 z póź. zm.) i aktach wykonawczych do tej ustawy został zachowany.

§10

Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów, mogących zaistnieć w związku z realizacją niniejszej umowy, będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

§11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

| WYKONAWCA |  | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- | --- |

ZAŁĄCZNIK NR 7

Dostawa:

- oscyloskopu cyfrowego 16 GHz wraz z osprzętem pomiarowym;

- generatora impulsów wysokiego napięcia wraz z osprzętem pomiarowym;

Wykaz wykonanych dostaw zgodnych z art. VI SIWZ

| Lp. | Odbiorca (dokładna nazwa i adres) | Data wykonania (czas trwania umowy od - do ) | Przedmiot wykonywanej dostawy | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA !!!

W załączeniu dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw wyszczególnionych 
w powyższym wykazie.

……………………………………

(podpis)

ZAŁĄCZNIK NR 8

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem 
w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO), 
w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

Wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane 
w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Oświadczenie wykonawca składa razem z ofertą.

oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Akademia Marynarki Wojennej 
im. Bohaterów Westerplatte, ul. Inż. J. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia/;

- inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest Pan/Pani /Michał Myszkowski, kontakt: m.myszkowski@amw.gdynia.pl, 261262529/ *;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 25/ZP/20 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK NR 9

TABELA PUNKTOWEJ OCENY OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ:

| L.p. | Parametr | Wartość oczekiwana | Parametr oferowany | Punktacja | Liczba punktów | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rodzaj / Typ / Zakres | Ilość | P1A |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| PARAMETRY TECHNICZNE OSCYLOSKOPU |
| 1 | Liczba kanałów wejściowych | tak |  | >4 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | = 4 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | <4 | 0 |  |  |
| 2 | Wbudowany SSD min. 512 GB | Tak |  | >512 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | =512 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | <512 | 0 |  |  |
| 3 | Napęd CD-R/W/DVD-R; wbudowany lub zewnętrzny | Tak |  | CD-R/W/DVD-R | 10 |  |  |
|  |  |  |  | CD-R,W | 5 |  |  |
|  |  |  |  | brak | 0 |  |  |
| 4 | Wbudowana pamięć operacyjna min. 8GB | Tak |  | >8 GB | 10 |  |  |
|  |  |  |  | =8 GB | 5 |  |  |
|  |  |  |  | <8 GB | 0 |  |  |
| 5 | Wbudowane interfejsy GPIB, LAN, USB, VGA | Tak |  | GPIB, LAN, USB, VGA | 10 |  |  |
|  |  |  |  | GPIB, LAN, USB | 5 |  |  |
|  |  |  |  | LAN, USB | 0 |  |  |
| 6 | Pojedyncze wyzwolenie przy paśmie 16GHz, z zapisem do pełnej pamięci we wszystkich kanałach | Tak |  | tak | 5 |  |  |
|  |  |  |  | nie | 0 |  |  |
| 7 | Możliwość późniejszej rozbudowy funkcjonalnej oprogramowania | Tak |  | tak | 5 |  |  |
|  |  |  |  | nie | 0 |  |  |
| 8 | Zalecane środowisko Windows 10 Enterprise; | Tak |  | tak | 5 |  |  |
|  |  |  |  | nie | 0 |  |  |
| 9 | Typowe pasmo analogowe przynajmniej 16 GHz | Tak |  | >16 GHz | 10 |  |  |
|  |  |  |  | =16 GHz | 5 |  |  |
|  |  |  |  | brak | 0 |  |  |
| 10 | Pamięć minimum 31,25 M punktów na każdy kanał, z możliwością rejestracji danych z szybkością 50 GS/s (RT) do pełnej pamięci | Tak |  | >31,25 Mpunktów | 10 |  |  |
|  |  |  |  | =31,25 Mpunktów | 5 |  |  |
|  |  |  |  | nie | 0 |  |  |
| 11 | Próbkowanie min. 50 GS/s w czasie rzeczywistym dla wszystkich kanałów jednocześnie | Tak |  | tak | 5 |  |  |
|  |  |  |  | nie | 0 |  |  |
| 12 | Próbkowanie min. 100 GS/s w czasie rzeczywistym dla 2 kanałów jednocześnie | Tak |  | tak | 5 |  |  |
|  |  |  |  | nie | 0 |  |  |
| 13 | Próbkowanie w czasie ekwiwalentnym min. 10 TS/s | Tak |  | tak | 5 |  |  |
|  |  |  |  | nie | 0 |  |  |
| 14 | Możliwość rozbudowy pamięci do 250 M w każdym kanale | Tak |  | tak | 5 |  |  |
|  |  |  |  | nie | 0 |  |  |
| 15 | Impedancja wejściowa 50 Ω | Tak |  | tak | 5 |  |  |
|  |  |  |  | nie | 0 |  |  |
| 16 | Impedancja wejściowa 1M Ω | Co najmniej 1 kanał (zamiennie z impedancją 50 () |  | > niż 1 kanał | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 1 kanał | 5 |  |  |
|  |  |  |  | nie | 0 |  |  |
| 17 | Okres gwarancyjny | 12 miesięcy |  | <12 miesięcy | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 12 – 36 miesięcy | 5 |  |  |
|  |  |  |  | >36 miesięcy | 10 |  |  |
|  |  |  |  | SUMA PUNKTÓW | Σ P1A |  |  |
| Obliczenie ilości punktów dla kryterium : |  |  |  |  |  |
| dla |  | ………………… |  |  |  |  |  |

| L.p. | Parametr | Wartość oczekiwana | Parametr oferowany | Punktacja | Liczba punktów | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rodzaj / Typ / Zakres | Ilość | P1A |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| PARAMETRY TECHNICZNE AKCESORIÓW POMIAROWYCH - SONDA POMIAROWA |
| 1 | Pasmo przenoszenia | 800 MHz |  | = 800 MHz | 10 |  |  |
|  |  |  |  | < 800 MHz | 5 |  |  |
| 2 | Impedancja wejściowa | 40 M( |  | > 40 M( | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 40 M( | 5 |  |  |
|  |  |  |  | < 40 M( | 0 |  |  |
| 3 | Tłumienie na wejściu pomiarowym | 2500 razy |  | tak | 5 |  |  |
|  |  |  |  | nie | 0 |  |  |
| 4 | Dopuszczalne napięcie różnicowe na wejściu pomiarowym | 2500 V |  | >2500 V | 10 |  |  |
|  |  |  |  | = 2500 V | 5 |  |  |
|  |  |  |  | <2500 | 0 |  |  |
| 5 | Typ wyjścia pomiarowego zgodny z wejściem pomiarowym oscyloskopu. Dopuszczalny adapter | tak |  | tak | 10 |  |  |
|  |  |  |  | nie | 0 |  |  |
| 6 | Izolacja galwaniczna (optyczna) pomiędzy wejściem pomiarowym a wyjściem sondy do oscyloskopu | TAK |  | tak | 10 |  |  |
|  |  |  |  | nie | 0 |  |  |
| 7 | Dopuszczalne napięcie sygnału współbieżnego | 60 kV |  | >60 kV | 10 |  |  |
|  |  |  |  | = 60 kV | 5 |  |  |
|  |  |  |  | < 60 kV | 0 |  |  |
| 8. | Okres gwarancyjny | 12 miesięcy |  | <12 miesięcy | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 12 – 36 miesięcy | 5 |  |  |
|  |  |  |  | >36 miesięcy | 10 |  |  |
|  |  |  |  | SUMA PUNKTÓW | Σ P1A |  |  |
| Obliczenie ilości punktów dla kryterium : |  |  |  |  |  |
| dla |  | ………………… |  |  |  |  |  |

| L.p. | Parametr | Wartość oczekiwana | Parametr oferowany | Punktacja | Liczba punktów | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rodzaj / Typ / Zakres | Ilość | P1A |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| PARAMETRY TECHNICZNE GENERATORA |  |  |  |  |  |
| 1 | Wewnętrzny system wyzwalania | tak |  | Wewnętrzny i zewnętrzny | 10 |  |  |
|  |  |  |  | tak | 5 |  |  |
|  |  |  |  | brak | 0 |  |  |
| 2 | Współczynnik repetycji | 1 kHz |  | > 1kHz | 10 |  |  |
|  |  |  |  | = 1kHz | 5 |  |  |
|  |  |  |  | < 1kHz | 0 |  |  |
| 3 | Napięcie wyjściowe, impedancja | Co najmniej 1kV / 50 Ω | - | >1 kV | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 1 kV | 5 |  |  |
|  |  |  |  | < 1kV | 0 |  |  |
| 4 | Zasilanie | - 240 V / 50 Hz |  | > 230 V | 10 |  |  |
|  |  |  |  | = 230 V | 10 |  |  |
|  |  |  |  | < 110 V | 0 |  |  |
| 5 | Czas narastania impulsu | < 250 ps |  | < 100 ps | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 200 ps < tr < =100 ps | 5 |  |  |
|  |  |  |  | >= 200 ps | 0 |  |  |
| 6 | Czas trwania impulsu | < 3 ns |  | <3ns | 10 |  |  |
|  |  |  |  | =3ns | 5 |  |  |
|  |  |  |  | >3ns | 0 |  |  |
| 7 | Polaryzacja | dodatnia |  | dodatnia / ujemna | 10 |  |  |
|  |  |  |  | dodatnia | 5 |  |  |
|  |  |  |  | ujemna | 0 |  |  |
| 8. | Okres gwarancyjny | 12 miesięcy |  | <12 miesięcy | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 12 – 36 miesięcy | 5 |  |  |
|  |  |  |  | >36 miesięcy | 10 |  |  |
|  | SUMA PUNKTÓW | Σ P1A |  |  |
| Obliczenie ilości punktów dla kryterium : |  |  |  |  |  |
| dla |  | ………………… |  |  |  |  |  |

| L.p. | Parametr | Wartość oczekiwana | Parametr oferowany | Punktacja | Liczba punktów | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rodzaj / Typ / Zakres | Ilość | P1A |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| PARAMETRY TECHNICZNE AKCESORIÓW POMIAROWYCH |  |  |  |  |
| 1 | Ogranicznik mocy 10 dBm - szt. 1 We /Wy typu N | Pasmo co najmniej 0,1do 18 GHz |  | > 18 GHz | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 18 GHz | 10 |  |  |
|  |  |  |  | < 18 GHz | 0 |  |  |
| 2 | Ogranicznik mocy 25 dBm - szt 2 We /Wy typu N | Pasmo co najmniej 0,1do 18 GHz |  | > 18 GHz | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 18 GHz | 5 |  |  |
|  |  |  |  | < 18 GHz | 0 |  |  |
| 3 | Tłumik 30 dB, 50 W - szt 1 We /Wy typu N | Pasmo co najmniej DC do 18 GHz |  | > 18 GHz | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 18 GHz | 5 |  |  |
|  |  |  |  | < 18 GHz | 0 |  |  |
| 4 | Tłumik 20 dB, 5 W - szt 1 We /Wy typu N | Pasmo co najmniej DC do 18 GHz |  | > 18 GHz | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 18 GHz | 5 |  |  |
|  |  |  |  | < 18 GHz | 0 |  |  |
| 5 | Typ wyjścia pomiarowego zgodny z wejściem pomiarowym oscyloskopu. Dopuszczalny adapter | tak |  | tak | 10 |  |  |
|  |  |  |  | nie | 0 |  |  |
| 6 | Izolacja galwaniczna (optyczna) pomiędzy wejściem pomiarowym a wyjściem sondy do oscyloskopu | TAK |  | tak | 10 |  |  |
|  |  |  |  | nie | 0 |  |  |
| 7 | Dopuszczalne napięcie sygnału współbieżnego | 60 kV |  | >60 kV | 10 |  |  |
|  |  |  |  | = 60 kV | 5 |  |  |
|  |  |  |  | < 60 kV | 0 |  |  |
| 8. | Okres gwarancyjny | 12 miesięcy |  | <12 miesięcy | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 12 – 36 miesięcy | 5 |  |  |
|  |  |  |  | >36 miesięcy | 10 |  |  |
|  |  |  | SUMA PUNKTÓW | Σ P1A |  |  |
| Obliczenie ilości punktów dla kryterium : |  |  |  |  |  |
| dla |  | ………………… |  |  |  |  |  |

# Footnotes

) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).