| SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte ul. Śmidowicza 69 81-127 Gdynia www.amw.gdynia.pl e:mail: b.adamczak@amw.gdynia.pl https://platformazakupowa.pl |  |
| --- | --- |

# ZATWIERDZAM						 Znak sprawy: 61/ZP/20

# ................................

dn. ................2020 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 214.000  EURO

zwana dalej w skrócie SIWZ

I.   Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

- Akademia Marynarki Wojennej, ul. inż. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia.

- Jednostka prowadząca sprawę:

Sekcja Zamówień Publicznych AMW, bud. nr 5, pok. 251, tel.: 261-262-537,

fax: 261-262-537

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert drogą elektroniczną, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym (https://platformazakupowa.pl) lub w formie pisemnej.

- Osobami do kontaktu z Wykonawcami są:

Beata ŁASZCZEWSKA-ADAMCZAK,

fax: 261-262-537, e-mail: b.adamczak@amw.gdynia.pl,

AMW ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia bud. nr 5, pok. nr 349 -  Kancelaria  Jawna

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214.000 euro.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

III. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Dostawa platformy sprzętowej dla systemu ERP

- Zamówienie podzielone jest na części – nie.

- Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień

CPV 48820000-2	Serwery,

CPV: 32422000-7	Elementy składowe sieci, UPS,

CPV: 30234500-3	Pamięci do przechowywania danych – Macierz

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

IV.   Zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp

Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia polegającego 
na powtórzeniu podobnych dostaw.

V.    Termin wykonania zamówienia

22.07.2020.

VI.    Warunki (podmiotowe i przedmiotowe) udziału w postępowaniu oraz opis  sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, a także informacja

o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

| l.p. | warunek | dokument lub oświadczenie na potwierdzenie spełnienia warunku | Sposób złożenia dokumentów przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu art. 25a ust.1 pkt 1). | Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, które stanową wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu według wzorów dołączonych do SIWZ załączniki nr 1 i 2; | Dołączyć do oferty |
| 2. | Dokumenty na potwierdzenie, że dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego. | Wypełniony i podpisany Formularz Oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym (załącznik nr 4) do SIWZ |  |
| 3. | Obowiązek informacyjny wynikający z RODO. | Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO ( załącznik nr 12); |  |
| 4. | Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. | Oświadczenie o posiadaniu przez Wykonawcę statusu partnerstwa z producentem oferowanego rozwiązania na poziomie minimum Gold ( załącznik nr 10); | Po wezwaniu przez zamawiającego |
| 5. | Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. | Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie. |  |
| 6. | Zdolność techniczna lub zawodowa. | Wykaz (załącznik nr 7) dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane. Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykonanie minimum 1 dostawy i instalacji serwerów wraz z macierzą dyskową o wartości co najmniej 170 000 zł brutto. Wykaz osób (załącznik nr 8), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający musi wykazać, że dysponuje osobami spełniającymi poniższe wymagania: co najmniej dwiema osobami posiadającymi techniczny certyfikat producenta oferowanego rozwiązania na poziomie professional (załącznik nr 9). W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów (załącznik nr 11). |  |
| 7. | Dokument na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp. | Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. |  |
| 8. | Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt. 23. | Każdy z wykonawców, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacje z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie (załącznik nr 3 do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia | W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert |

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia składa każdy 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w VI pkt 7 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

- Dokument, o którym mowa w pkt 7, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- Podstawy wykluczenia wykonawców:

Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12÷23 ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

Stosownie do zapisów art. 24aa ustawy PZP, zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a tylko w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokona badania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

# Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany 
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych 
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VII.   Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający  nie przewiduje konieczność złożenia wadium

VIII.    Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakimi muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza 
ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IX.      Warunki umowy

Projekt umowy –  załącznik nr 6.

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy (zmiany opisane

paragraf 10 projektu umowy).

X.     Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

| Lp. | Kryterium | Znaczenie kryterium (%) | Liczba możliwych do uzyskania punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty | 90 | do 90 punktów |
| 2. | Gwarancja | 10 | do 10 punktów |

  - Cena – 90%

Sposób przyznania punktów w kryterium

Cn / Cb x 100 x  90% = ilość punktów

  - Okres gwarancji – 10%

Sposób przyznania punktów w kryterium „okres gwarancji”

Gb / Gmax x 100 x 10% = ilość punktów

Kryterium „gwarancji”, rozpatrywane będzie na podstawie zaproponowanego okresu gwarancji w miesiącach, powyżej minimalnego okresu gwarancji 24 miesięcy jednak nie większego niż 36 miesiące, który Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 4).

XI. Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym

Jeżeli Wykonawca zamierza w treści oferty umieścić informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa należy je złożyć w oddzielnym zszytym pakiecie lub oddzielnym pliku na platformie zakupowej z zaznaczeniem ich lokalizacji w spisie załączników do oferty. Na każdym dokumencie stanowiącym tajemnicę przedsiębiorstwa musi widnieć napis „informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument niejawny, nie może być udostępniony innym uczestnikom postępowania”.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, 
co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Sferą tajemnicy można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub określonej grupie osób. Obszar ten nie może się rozciągać na informacje powszechnie znane lub te, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć. Informacji będącej tajemnicą przedsiębiorstwa nie stanowią dane zawarte w formularzu oferty.

XII. Miejsce i termin składania ofert

- Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego,

ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia

bud. nr  5, pok. nr 349 -  Kancelaria  Jawna

czynna w godz.: 7.30- 10.00 i od 13.00 - 15.15 codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy do dnia 18.06.2020  r. do godz. 09:00 lub opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy składać na https://platformazakupowa.pl do dnia 18.06.2020 r. do godz. 09:00

- Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane 
do zamawiającego na adres:

Oznakowane następująco:

--(---------------------------------------------------------------------------------------------------

Adres wykonawcy: AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ul. Śmidowicza 69 81-127 Gdynia bud. nr 5, pok. nr 349 - Kancelaria Jawna OFERTA: Dostawa platformy sprzętowej dla systemu ERP nr sprawy 61/ZP/20 Dostarczyć do godziny 09:00 nie otwierać przed godz. 09:15 dnia 18.06.2020 r.

--(---------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!!! Kancelaria Jawna znajduje się na terenie AMW, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w Kancelarii Jawnej.

- Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

- Miejsce otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

bud. nr 5, pok. nr 251

Śmidowicza 69

81-127 Gdynia

dnia 18.06.2020  r. o godz. 09:15

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

- Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, ceny, a także czas odpowiedzi na zapytanie.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny i gwarancji

XIII.  Termin związania ofertą

- Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu

do składania ofert.

XIV. Opis przygotowania oferty

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

- pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje ustanowiony pełnomocnik;

- w przypadku, gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- w przypadku ustanowienia pełnomocnika do pełnomocnictwa należy dołączyć dokument, z którego wynikają zasady reprezentacji obowiązujące u danego wykonawcy;

- dokumenty wymienione w § VI.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę, która musi obejmować całość   przedmiotu zamówienia.

- W ofercie wykonawca musi skalkulować cenę dla całości przedmiotu zamówienia.

- Oferta wraz z wszystkimi załącznikami, w tym dokumentami, musi być sporządzona w języku polskim. W przypadku, gdy wymagane dokumenty sporządzone są w języku obcym Zamawiający wymaga dołączenia do każdego dokumentu tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę.

- Oferta, oświadczenia i dokumenty wystawione przez Wykonawcę oraz wszelka korespondencja wytwarzana przez Wykonawcę w trakcie prowadzonego postępowania musi być podpisana przez Wykonawcę lub  osobę/osoby  uprawnione  do  reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy występują  inne  osoby,  których  uprawnienie  do  reprezentacji  nie  wynika z  dokumentów  rejestrowych   (KRS, CEiDG) do oferty należy dołączyć   pełnomocnictwo. W przypadku, gdy w toku procedury, w imieniu Wykonawcy, będą występować inne osoby, których umocowanie nie zostało przez Wykonawcę udokumentowane w złożonej ofercie, Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełnomocnictwa dla tych osób. Pełnomocnictwa mają być złożone w formie oryginału. Jeżeli pełnomocnictwo sporządzone jest w języku obcym, do oferty należy dołączyć jego tłumaczenie na język polski. 
Z pełnomocnictwa powinien wynikać zakres czynności, do których jest umocowany pełnomocnik.

- Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r., poz. 1126) oświadczenia, o których mowa w ww. rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach  określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczące podwykonawców,  składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w ww. rozporządzeniu inne niż oświadczenia, 
o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy wchodzącego w skład Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę którego dotyczą.

- Zaleca się, aby wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zostały parafowane zgodnie zasadami reprezentacji.

- Zamawiający zaleca, by oferta była połączona w jedną całość, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie kolejno ponumerowanych stron.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

XV.   Opis sposobu obliczenia ceny

- Cenę należy podać w PLN i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji wykonawcy, uwzględniając termin realizacji, doświadczenie i wiedzę zawodową wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia, podatki oraz rabaty, upusty itp., których wykonawca zamierza udzielić.

Cena oferty musi obejmować pełny zakres przedmiotu zamówienia.

W okresie realizacji umowy cena nie podlega waloryzacji.

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 
Sumaryczna cena wyliczona w indywidualnej kalkulacji wykonawcy winna odpowiadać cenie podanej przez wykonawcę w formularzu oferty dla całości  przedmiotu zamówienia.

- Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a płatność nastąpi zgodnie z zapisem umowy i ofertą wykonawcy, w terminie 14 dni od odebrania zamówienia oraz doręczenia faktury.

XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XVII. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 
nie krótszym niż 5 dni jeżeli zawiadomienie o wyborze zostanie przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo 10 dni jeżeli zostanie ono przesłane w inny sposób lub w krótszym terminie jeżeli zajdzie jedna z przesłanek wymieniona w art. 94 ust.2 Ustawy Pzp.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1Ustawy Pzp.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie 
za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do dostarczenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana.

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje konieczność wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. Środki ochrony prawnej

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, prowadzoną przez Prezesa UZP.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa) 
w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu 
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w art. 179-198g Ustawy Pzp oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości 
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów 
w postepowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. RP, poz. 47), 
a także w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r. 
w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań  (Dz. U. RP, poz. 14).

XX. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XXI. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXII. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

XXIII. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

XXIV. Ogłoszenia wyników przetargu

- Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o terminie podpisania umowy.

- Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.amw.gdynia.pl.

XXV. Załączniki do specyfikacji:

- oświadczenia z art. 25a ust. 1) – złącznik nr 1 i 2

- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej– złącznik nr 3

- formularz ofertowy – załącznik nr 4

- opis przedmiotu zamówienia– załącznik nr 5

- projekt umowy – załącznik nr 6

- wyraz dostaw – załącznik nr 7

- wykaz osób– załącznik nr 8

- oświadczenie o dysponowaniu osobami– załącznik nr 9

- oświadczenie o statusie– załącznik nr 10

- oświadczenie o poleganiu na zdolnościach innych podmiotów– załącznik nr 11

- oświadczenie RODO – załącznik nr 12

Gdynia, …...06.2020 r.

______________________

Podpisy osób uprawnionych

WNIOSKUJĄCY

(odpowiedzialny za opis przedmiotu zamówienia, zawarcie i realizację umowy):

___________________________________

Tomasz SKRZESZEWSKI

UZGODNIONO Z:

(Sekcją Zamówień Publicznych w zakresie procedur Prawa zamówień publicznych)

__________________________________________

Anna PARASIŃSKA

(Kwestorem w zakresie dysponowania środkami finansowymi)

________________________

KWESTOR

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności 
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa platformy sprzętowej dla systemu ERP (61/ZP/20),

prowadzonego przez Sekcję Zamówień Publicznych Akademii Marynarki Wojennej 
w Gdyni, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 
na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że 
w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się 
w niniejszym postępowaniu, tj.:

…………………………………………………………………….……………………… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, 
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

*niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 2

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa platformy sprzętowej dla systemu ERP (61/ZP/20),  prowadzonego przez Sekcję Zamówień Publicznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w

…………..……………………………………………….………………………..………
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami  spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

ZAŁĄCZNIK NR 3

(bez wezwania) oryginał pisemnego oświadczenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert

_____________________

pieczęć firmowa

O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa platformy sprzętowej dla systemu ERP (61/ZP/20), oświadczam, że wobec mnie nie zachodzi przesłanka wykluczenia z niniejszego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, co oznacza, że:

NALEŻĘ  /  NIE NALEŻĘ*  DO GRUPY KAPITAŁOWEJ, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

Należąc do ww. wskazanej grupy kapitałowej, składam poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

- ……………………………..….

- …………………………………

- …………………………………

Miejscowość ................................. dnia ..................................... 2020 roku.

................................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

# oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

# *niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 4

wypełniony formularz winien być pierwszą stroną oferty

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy (firmy)

.............................................................................................................................................

Adres Siedziby Wykonawcy (firmy)

…………………................................................................................................................

Adres do korespondencji

……………………………………………………………………………………………

Nr telefonu/faks/e-mail  ………............../............................../.........................................

NIP                ....................................................................................................................

REGON         ..…...............................................................................................................

KRS               ..…...............................................................................................................

Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą:  TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego wyłonienie Wykonawcy na:

Dostawa platformy sprzętowej dla systemu ERP

cena netto..............................................................................................................................PLN

(słownie: ............................................................................................................................)

podatek VAT.............................................................................................................................PLN

cena brutto...........................................................................................................................PLN

(słownie: ...........................................................................................................................)

Gwarancja ……………miesięcy

w tym:

Dwa serwery

Nazwa producenta i oznaczenie produktu oferowanego :

Cena netto/brutto 	 PLN

(słownie: .....................................................................................................................................)

podatek VAT 0%

Macierz dyskowa

Nazwa producenta i oznaczenie produktu oferowanego :

Cena netto/brutto 	 PLN

(słownie: .....................................................................................................................................)

podatek VAT...........................................PLN

Cena brutto 	 PLN

(słownie: .....................................................................................................................................)

UPS

Nazwa producenta i oznaczenie produktu oferowanego :

Cena netto/brutto 	 PLN

(słownie: .....................................................................................................................................)

podatek VAT...........................................PLN

Cena brutto 	 PLN

(słownie: .....................................................................................................................................)

Licencje

Windows Serwer Standard 2019 Core		szt.

Cena netto 	 PLN

(słownie: .....................................................................................................................................)

podatek VAT...........................................PLN

Cena brutto 	 PLN

(słownie: .....................................................................................................................................)

Usługi

Cena netto 	 PLN

(słownie: .....................................................................................................................................)

podatek VAT...........................................PLN

Cena brutto 	 PLN

(słownie: .....................................................................................................................................)

- Oświadczamy, że uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w SIWZ, tj. 30 dni od daty jej otwarcia.

- Oferta liczy ……………..  kolejno ponumerowanych stron.

- Załącznikami do niniejszego formularza oferty są:

  - ………………………………………………………………

  - ………………………………………………………………

- Zadania powierzone podwykonawcom :

  - ……………………………………………………………….

  - ……………………………………………………………….

_____________________________

podpis wykonawcy (imię i nazwisko) lub osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon........................... Fax............................. e-mail.......................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

_____________________________________

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

(imię i nazwisko)

ZAŁĄCZNIK NR 5

- Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa platformy sprzętowej dla systemu ERP

Platforma obejmuje:

- Dwa serwery

- Macierz

- UPS

- Licencje Windows Serwer

Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy i musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski.

Parametry/wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia

Serwer - 2 szt.

| Lp. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Do instalacji w szafie Rack 19" (szafa Rack znajduje się u Zamawiającego i nie podlega dostawie), wysokość nie więcej niż 1U, z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. |
| 2 | Procesor | Architektura x86, minimalna ilość rdzeni dla procesora – 12, taktowanie min. 2,2GHz. Wynik wydajności procesora instalowanego w oferowanym serwerze powinien przekraczać 129 punktów w teście SPECrate2017_int_base, opublikowanych przez SPEC.org (www.spec.org) dla konfiguracji dwuprocesorowej. Test przeprowadzony przez producenta serwera musi być zamieszczony na stronie spec.org. |
| 3 | Liczba procesorów | Min. 2 |
| 4 | Płyta główna | Dedykowana do pracy w serwerach, oznaczona znakiem firmowym (logo) producenta serwera umożliwiająca instalację min. dwóch procesorów do 22 rdzeni i wsparciu do 768GB pamięci RAM. |
| 5 | Pamięć | Minimum 12 slotów na pamięć, wsparcie pamięci typu RDIMM z zabezpieczeniem ECC, SDDC, ADDDC, memory mirroring, memory rank sparing, patrol scrubbing, demand scrubbing. Obsługa do min. 768GB pamięci. Zainstalowane min. 128GB pamięci min. DDR4 2666 MHz w 8 kościach. |
| 6 | Sloty rozszerzeń | Możliwość wyposażenia w minimum 3 sloty PCI-Express, w tym przynajmniej dwa PCIe 3.0 x16. |
| 7 | Karta graficzna | Zintegrowana z płytą główną, posiadająca minimum 16MB pamięci, umożliwiająca poprawne wyświetlenie obrazu w rozdzielczości co najmniej 1920x1200. |
| 8 | Kontroler RAID | Zainstalowany kontroler 12 Gb SAS/SATA z obsługą RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 Minimum 2 GB flash-backed cache. |
| 9 | Klatka na dyski | Możliwość instalacji min 8 zatok dyskowych 2,5”. Dedykowana, wewnętrzna pamięć flash przeznaczona dla wirtualizatora w slocie M.2 bez zajmowania klatek dyskowych serwera, możliwość skonfigurowania dysków M.2 jako RAID 0,1. |
| 10 | Dyski | Zainstalowane dyski: 2 x 240GB SSD SATA 6Gb/s 2,5” hot-plug |
| 11 | Zasilacz | Dwa zasilacze Hot Plug o mocy co najmniej 750W każdy, posiadający certyfikat 80 Plus Platinum. |
| 12 | Karty sieciowe | Minimum 2 wbudowane porty Ethernet 1000BASE-T oraz minimum 2 porty 10Gb SFP+ nie zajmujące slotów PCIe. Dodatkowo na potrzeby efektywnego zarządzania serwer powinien mieć możliwość współdzielenia jednego portu z dodatkowej karty rozszerzeń |
| 13 | Dodatkowe karty I/O | Dodatkowa dwuportowa karta 10Gb SFP+. |
| 14 | Kontroler zdalnego zarządzania | Zintegrowany z płytą główną serwera, niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler zdalnego zarządzania: Umożliwiający Update systemowego firmware Umożliwiający zdalną konfigurację serwera Monitoring statusu i zdrowia systemu Logowanie zdarzeń Monitoring i możliwość ograniczenia poboru prądu Zdalne włączanie/wyłączanie/restart Przekierowanie kosnoli szeregowej przez IPMI Zrzut ekranu w momencie zawieszenia system Możliwość przejęcia zdalnego ekranu 1920x1200, 60 Hz,16 bpp Zdalny dostęp do serwera Możliwość zdalnej instalacji systemu operacyjnego Alerty Syslog Przekierowanie konsoli szeregowej przez SSH Wyświetlanie danych aktualnych I historycznych dla użycia energii I temperatury serwera Możliwość mapowania obrazów ISO z lokalnego dysku operatora Możliwość mapowania obrazów ISO przez HTTPS, SFTP, CIFS oraz NFS Możliwość jednoczesnej pracy do 6 użytkowników przez wirtualną konsolę Wspierane protokoły/interfejsy: IPMI v2.0, SNMP v3, CIM, DCMI v1.5, REST API Możliwość przełączenia frontowego portu USB w taki sposób, aby ten port służył serwisantowi (był podłączony do karty zarządzającej) bez możliwości uzyskania jakiejkolwiek funkcjonalności na poziomie zainstalowanego systemu operacyjnego. Funkcjonalność ta musi być realizowana na poziomie sprzętowym i musi być niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego. |
| 15 | Wentylatory | Dostępne minimum 5 wentylatorów. Dla wentylatorów dostępna redundancja minimum N+1. |
| 16 | Zewnętrzne porty wej/wyj | • z przodu obudowy: min. 2x USB, przynajmniej jeden z portów USB powinien umożliwiać monitorowanie statusu serwera, dostęp do alertów i powiadomień. • z tyłu obudowy: min. 2x USB 3.0, 1x DB-15 video, 1x RJ-45 do karty zarządzającej, 2x RJ-45 GbE porty sieciowe, opcjonalny port szeregowy |
| 17 | Gwarancja | Minimum 2-letnia gwarancja producenta na wszystkie elementy serwera z gwarantowanym czasem naprawy 24h oraz zachowaniem dysków. |
| 18 | Wsparcie dla systemów operacyjnych | Microsoft Windows Server 2016,2019; Red Hat Enterprise Linux 7 (x64) i wyższy ; SUSE Linux Enterprise Server 12 (x64) i wyższy ; VMware vSphere (ESXi) 6.5 i wyższy. |
| 19 | Diagnostyka | Serwer powinien posiadać system przedwczesnego wykrywania awarii co najmniej dla następujących komponentów: procesory, pamięci, regulatory napięcia, dyski, zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID. Hasło włączania, hasło administratora, dwa moduły TPM (Trusted Platform Modules) |
| 20 | Dodatkowe funkcjonalności | Dostępność konsoli monitorującej na urządzeniach przenośnych ze wsparciem dla systemu Android oraz iOS. Opcjonalny zamykany panel przedni serwera. Możliwość skonfigurowania do pracy w temperaturze do 45 stopni Celsjusza. |
| 21 | Dodatkowe oprogramowanie | Do serwerów powinno być dołączone oprogramowanie umożliwiające zarządzanie z jednej konsoli serwerami i macierzą. |
| 22 | Dodatkowe wyposażenie | Moduł SFP+10Gbps duplex LC multimode (kompatybilne z posiadanym switchem Dell S4048) - 4 szt. Moduł SFP+ 10Gbps duplex LC multimode (kompatybilne z oferowanym urządzeniem) – 4 szt. Moduł SFP+ 10Gbps RJ45 (kompatybilne z posiadanym switchem Dell S4048) – 2 szt. Patchcord LC-LC multimode OM3 5 metrów – 4 szt. Patchcord S/FTP kat. 6A 5 metrów – 2 szt. |

Macierz – 1 szt.

| Lp. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ obudowy | Macierz musi być przystosowana do montażu w szafie rack 19” (szafa Rack znajduje się u Zamawiającego i nie podlega dostawie), o wysokość maksymalnie 2U. |
| 2 | Przestrzeń dyskowa | Macierz musi udostępniać minimum przestrzeń zbudowaną w oparciu o minimum 5 dysków 1,6TB SSD w technologii SAS parametrze min. DWD 3, oraz o minimum 3 dysków 800GB SSD w technologii SAS parametrze min. DWD 3 |
| 3 | Możliwość rozbudowy | Macierz musi umożliwiać rozbudowę (bez wymiany kontrolerów macierzy), do co najmniej 192 dysków twardych 2,5”. |
| 4 | Obsługa dysków | Macierz musi obsługiwać dyski SSD, SAS i Nearline SAS. Macierz musi umożliwiać mieszanie napędów dyskowych w obrębie pojedynczej półki dyskowej i macierzy. Macierz musi obsługiwać dyski 2,5” jak również 3,5”. |
| 5 | Sposób zabezpieczenia danych | Macierz musi obsługiwać mechanizmy RAID zgodne z RAID1, RAID10, RAID3, RAID5 oraz RAID6 realizowane sprzętowo za pomocą dedykowanego układu, z możliwością dowolnej ich kombinacji w obrębie oferowanej macierzy i z wykorzystaniem wszystkich dysków twardych. Macierz musi umożliwiać definiowanie dysków hot- spare. |
| 6 | Tryb pracy kontrolerów macierzowych | Macierz musi posiadać minimum 2 kontrolery macierzowe pracujące w trybie active-active i udostępniające jednocześnie dane blokowe za pośrednictwem protokołów iSCSI 10Gb lub FC 16Gb, w zależności od wybranego protokołu. Wszystkie kontrolery muszą komunikować się między sobą bez stosowania dodatkowych przełączników. |
| 7 | Pamięć cache | Każdy kontroler macierzowy musi być wyposażony w minimum 32 GB pamięci cache, 64 GB sumarycznie w macierzy. Pamięć cache musi być zbudowana w oparciu o wydajną pamięć typu RAM. Pamięć zapisu musi być mirrorowana (kopie lustrzane) pomiędzy kontrolerami dyskowymi. Dane niezapisane na dyskach (np. zawartość pamięci kontrolera) muszą zostać zabezpieczone w przypadku awarii zasilania za pomocą podtrzymania bateryjnego lub z zastosowaniem innej technologii przez okres minimum 72 godziny. |
| 8 | Rozbudowa pamięci cache | Macierz musi umożliwiać zwiększenie pojemności pamięci cache dla odczytów do minimum 4 TB z wykorzystaniem dysków SSD. Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć wraz z rozwiązaniem. |
| 9 | Interfejsy | Macierz musi posiadać, co najmniej 6 portów SFP+ na każdy kontroler. Do macierzy dołączone przynajmniej 8 kabli DAC o długości min. 3m. |
| 10 | Zarządzanie | Zarządzanie macierzą musi być możliwe z poziomu interfejsu graficznego i interfejsu znakowego. Zarządzanie macierzą musi odbywać się bezpośrednio na kontrolerach macierzy z poziomu przeglądarki internetowej. |
| 11 | Zarządzanie grupami dyskowymi oraz dyskami logicznymi | Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie, co najmniej 500 wolumenów logicznych w ramach oferowanej macierzy dyskowej. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. |
| 12 | Thin Provisioning | Macierz musi umożliwiać udostępnianie zasobów dyskowych do serwerów w trybie tradycyjnym, jak i w trybie typu Thin Provisioning. Macierz musi umożliwiać odzyskiwanie przestrzeni dyskowych po usuniętych danych w ramach wolumenów typu Thin. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. |
| 13 | Wewnętrzne kopie migawkowe | Macierz musi umożliwiać dokonywania na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (snapshot, volume copy) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Kopia migawkowa wykonuje się bez alokowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii. Zajmowanie dodatkowej przestrzeni dyskowej następuje w momencie zmiany danych na dysku źródłowym lub na jego kopii. Macierz musi wspierać minimum 128 kopii migawkowych, z możliwością jej rozbudowy w przyszłości do 512 kopii migawkowych. |
| 14 | Wewnętrzne kopie pełne | Macierz musi umożliwiać dokonywanie na żądanie pełnej fizycznej kopii danych (clone) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. |
| 15 | Zdalna replikacja danych | Macierz musi umożliwiać synchroniczną oraz asynchroniczną replikację danych do innej macierzy z tej samej rodziny. Replikacja musi być wykonywana na poziomie kontrolerów, bez użycia dodatkowych serwerów lub innych urządzeń i bez obciążania serwerów podłączonych do macierzy. Aktualnie nie jest konieczne dostarczenie licencji dla tej funkcjonalności. Możliwość aktywowania takiej funkcjonalności w przyszłości dla całej pojemności macierzy. |
| 16 | Podłączanie zewnętrznych systemów operacyjnych | Macierz musi umożliwiać jednoczesne podłączenie wielu serwerów w trybie wysokiej dostępności (co najmniej dwoma ścieżkami). Macierz musi wspierać podłączenie następujących systemów operacyjnych: Windows, Linux, VMware. Wsparcie dla wymienionych systemów operacyjnych i klastrowych musi być potwierdzone wpisem na ogólnodostępnej liście kompatybilności producentów. |
| 17 | Redundancja | Macierz nie może posiadać pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak dostępu do danych. Musi być zapewniona pełna redundancja komponentów, w szczególności zdublowanie kontrolerów, zasilaczy i wentylatorów. Macierz musi umożliwiać wymianę elementów systemu w trybie „hot-swap”, a w szczególności takich, jak: dyski, kontrolery, zasilacze, wentylatory. Macierz musi mieć możliwość zasilania z dwu niezależnych źródeł zasilania – odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię jednego z zasilaczy macierzy. |
| 18 | Dodatkowe wymagania | Oferowany system dyskowy musi się składać z pojedynczej macierzy dyskowej. Niedopuszczalna jest realizacja zamówienia poprzez dostarczenie wielu macierzy dyskowych. Za pojedynczą macierz nie uznaje się rozwiązania opartego o wiele macierzy dyskowych (par kontrolerów macierzowych) połączonych przełącznikami SAN lub tzw. wirtualizatorem sieci SAN czy wirtualizatorem macierzy dyskowych. Macierz musi umożliwiać szyfrowanie z wykorzystaniem dysków SED. Możliwość ograniczania poboru zasilania przez dyski, które nie obsługują operacji we/wy, poprzez ich zatrzymanie. Ze względu na wymagane ujednolicone zarządzanie i obsługę serwisową oferowana macierz musi pochodzić od producenta oferowanych serwerów. |
| 19 | Gwarancja | Minimum 2-letnia gwarancja producenta z gwarantowanym czasem naprawy 24h oraz zachowaniem dysków. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz z macierzą oraz oprogramowania wewnętrznego macierzy. |
| 20 | Dodatkowe wyposażenie | Moduł SFP+10Gbps duplex LC multimode (kompatybilne z posiadanym switchem Dell S4048) - 4 szt. Moduł SFP+ 10Gbps duplex LC multimode (kompatybilne z oferowanym urządzeniem) – 4 szt. Patchcord LC-LC multimode OM3 5 metrów – 4 szt. |

UPS – 1 szt.

| Lp. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
| Urządzenie UPS |
| 1 | Moc pozorna | 6000 VA |
| 2 | Moc rzeczywista | 5400 W |
| 3 | Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3) | On-line z korekcją współczynnika mocy |
| 4 | Sprawność przy pracy normalnej (100% obc.) | >94 % |
| 5 | Sprawność w trybie podwyższonej sprawności (100% obc.) | >98 % |
| 6 | Współczynnik mocy | 0,9 |
| 7 | Czas przełączenia na baterię | 0 ms |
| 8 | Liczba, typ gniazd wyjściowych | Listwa zaciskowa |
| 9 | Typ gniazda wejściowego | Listwa zaciskowa |
| 10 | Czas podtrzymania dla 100% obciążenia dla pf=0,9 | 6 min |
| 11 | Czas podtrzymania przy 50% obciążenia dla pf=0,9 | 16 min |
| 12 | Dodatkowe baterie | Możliwość dodania do 4 dodatkowych modułów baterii w celu wydłużenia czasu podtrzymania do 113 minut dla 100% obciążenia przy pf=0,9 |
| 13 | Napięcie znamionowe | 200/208/220/230/240 V |
| 14 | Tolerancja napięci prostownika | 176V – 276 V (100-276V przy obniżonej mocy) |
| 15 | Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz autodetekcja |
| 16 | Tolerancja częstotliwości | 40– 70 Hz |
| 17 | Kształt napięcia | Sinusoidalny |
| 18 | Napięcie znamionowe wyjściowe | 230 V (domyślnie) / możliwość wyboru 200/208/220/240 V |
| 19 | Zakres zmian napięcia | +/-2% napięcia nominalnego |
| 20 | Częstotliwość wyjściowa | 50/60 Hz +/-0,5% |
| 21 | Współczynnik szczytu | 3:1 |
| 22 | Dopuszczalny zakres współczynnika mocy obc. Liniowego | 0,5 indukcyjny - 0,5 pojemnościowy |
| 23 | Baterie wymieniane przez użytkownika "na gorąco" | Tak |
| 24 | Ochrona przed przeładowaniem | Tak (ograniczenie prądu ładowarki, wyłączenie ładowarki / alarm) |
| 25 | Ochrona przed głębokim rozładowaniem | Tak |
| 26 | Okresowy automatyczny test baterii | Tak |
| 27 | System zarządzania pracą baterii | System nieciągłego ładowania baterii. Do oferty dołączyć należy opis algorytmu ładowania nieciągłego baterii. W opisie znaleźć się muszą informacje nt. trwania okresów ładowania forsującego, konserwującego i okresu spoczynkowego (tzw. restingu). Okres spoczynkowy w jednym cyklu nie może być krótszy niż 14 dni. Opis powinien być materiałem firmowym producenta lub musi być przez niego potwierdzony. |
| 28 | Zdolność zwarciowa | 90A |
| 29 | Możliwość uruchomienia bez napięcia w sieci | Tak |
| 30 | Baterie wewnętrzne UPSa o pojemności nie mniejszej niż | 7Ah 12V, minimum 20 szt. |
| 31 | Interfejs komunikacyjny | • USB • RS232 DB-9 żeński (HID) • styki przekaźnikowe • miniport wyłącznik ON/OFF • SNMP/Ethernet |
| 32 | Panel sterowania z wyświetlaczem LCD | • Panel LCD obrotowy (do ułatwienia odczytów przy obu wariantach montażu UPSa). Dostarcza informacji o : stanie pracy urządzenia, stanie obciążenia, pomiarach i ustawieniach. Funkcje ustawień i odczytów: lokalne, wyjścia (napięcie wyjściowe , częstotliwość wyjściowa), baterii (test baterii), pomiary i dane (numer seryjny, napięcie i częstotliwość wejściowa i wyjściowa, poziom obciążenia, pozostały czas podtrzymania, wydajność, zużycie energii). • Poziomy rząd przycisków sterowania • Poziomy rząd wskaźników stanu : zasilanie z siec(zielony), trybu bateryjnego (żółty), usterki (czerwony) • Sygnalizator akustyczny |
| 33 | Sygnały akustyczne | • Awaria • Niski stan naładowania baterii • Przeciążenie • Serwis |
| 34 | Przyciski sterujące i wskaźniki diodowe LED | • Przycisk Escape (anulowanie) • Przyciski funkcyjne (przewijanie w górę i w dół) • Przycisk Enter (potwierdzający) • Przycisk ON/OFF załączenia i wyłączenia • LED trybu zasilania z siec i(kolor zielony) • LED trybu baterii (kolor żółty) • LED usterki (kolor czerwony) |
| 35 | Typ obudowy | Tower |
| 36 | Wyposażenie standardowe | UPS, instrukcja obsługi(CD), instrukcja bezpieczeństwa 1 x kabel szeregowy RS-232, 1 x kabel komunikacyjny USB 1 x podstawki stabilizujące 1x karta sieciowa SNMP/Ethernet |
| 37 | Zgodność ze standardem Energy Star | Tak |
| 38 | Maksymalna szerokość | 244 mm |
| 39 | Maksymalna wysokość | 575 mm |
| 40 | Maksymalna głębokość | 542 mm |
| 41 | Maksymalny ciężar | 66 kg |
| 42 | Poziom hałasu w odl. 1m | do 45 dBA dla pracy normalnej |
| 43 | Znaki bezpieczeństwa | CE |
| 44 | Wyposażenie dodatkowe | Bypass serwisowy zewnętrzny |
| 45 | Gwarancja producenta | Minimum 24 miesiące dla elektroniki oraz baterii |
| Karta sieciowa |
| 1 | Network Support | Ethernet /10Mbps - Half duplex - 10Mbps - Full duplex - 100Mbps - Half duplex - 100Mbps - Full duplex - 1.0 Gbps - Full duplex / HTTP 1.1, SNMP V1, SNMP V3/ NTP, SMTP, DHCP/ |
| 2 | Protokoły | MQTT/RNDIS/LDAP/NVD/SSH/PKI |
| 3 | Szyfrowanie | pakiet szyfrów TLS 1.2 z minimum SHA256 |
| 4 | Tymczasowe hasła | Nadawanie użytkownikowi dostępu za pomocą konta. Konto może wygasać po odpowiedniej, wprowadzonej liczbie dni (hasło przestaje być aktywne) |
| 5 | Certyfikaty | CA, UL 290-2-2 |
| 6 | Funkcje: | komunikacja Web/SNMP |
| 7 | Kompatybilny z: | SNMP v1/v3 i IP v4/v6 |
| 8 | Port USB | MicroUSB (port serwiowy) |
| 9 | Interfejs | HTML5 |
| 10 | Network Support | Ethernet /10Mbps - Half duplex - 10Mbps - Full duplex - 100Mbps - Half duplex - 100Mbps - Full duplex - 1.0 Gbps - Full duplex / HTTP 1.1, SNMP V1, SNMP V3/ NTP, SMTP, DHCP/ |
| 11 | Adresowanie IP | DHCP/BootP/Manualne |
| 12 | Obsługiwane MIB | MIB II - Standard IETF UPS MIB (RFC 1628) –Eaton PowerMib (XUPS.MIB) |
| 13 | Systemy operacyjne obsługiwane przy zamykaniu systemu | Microsoft Windows, UNIX i Linux |
| 14 | Obsługa języków lokalnych | Angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, japoński |
| 15 | Certyfikaty | CA, UL 2900-1, 2900-2-2 |
| 16 | Konfiguracja e-mail | SMTP |
| 17 | Protokoły | MQTT/RNDIS/LDAP/NVD/SSH/PKI |
| 18 | Szyfrowanie | pakiet szyfrów TLS 1.2 z minimum SHA256 |
| 19 | Panel HMI | Tak |
| 20 | Kompatybilność z ICS | IDPS/ SCADA |
| 21 | Tymczasowe hasła | Nadawanie użytkownikowi dostępu za pomocą konta. Konto może wygasać po odpowiedniej, wprowadzonej liczbie dni (hasło przestaje być aktywne) |
| 22 | Blokowanie konta | Po określonej liczbie nieudanych prób wpisania hasła lub określonej liczbie dni. |

Licencje Windows Serwer Standard 2019

Zamawiający dla każdego z serwerów posiada licencję Windows Serwer Standard 2019 dla 16 rdzeni. Należy zaoferować liczbę licencji Windows Serwer Standard 2019 na pozostałą liczbę rdzeni oferowanych procesorów.

Wszystkie licencje Microsoft powinny być dostarczone w programie licencyjnym MOLP.

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia:

- wykona montaż wszystkich dostarczonych urządzeń we wskazanej przez Zamawiającego  szafie RACK,

- wykona przyłączenia elektryczne i logiczne,

- zainstaluje, uruchomi i  skonfiguruje systemy operacyjne (w tym wykonana musi być aktywacja i aktualizacje systemów wraz ze sterownikami na dzień instalacji),

- Wymogi dotyczące gwarancji i serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego.

Sprzęt musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres minimum 24 miesiące, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7.

W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością zamawiającego.

Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do 5 lat.

ZAŁĄCZNIK NR 6

U m o w a  nr  ……/2020

(zw. dalej Umową)

zawarta w dniu ….........2020r., pomiędzy:

Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, NIP 586-010-46-93,  REGON 190064136,

w  imieniu i na rzecz której działa:

Rektor - Komendant  - kontradmirała prof. dr hab. Tomasza Szubrychta

zwaną w dalszej części Umowy „ZAMAWIAJĄCYM’’,

a

………………………………….., z siedzibą ………………………………..  przy ul. ……………….…… NIP: ……………,  Regon: ………….., KRS lub CEiDG. ……………………… Adres do korespondencji ……………………………………………….

którą reprezentuje: ……………………. – ……………………..

zwaną w dalszej części Umowy „WYKONAWCĄ”,

zwanymi dalej łącznie również Stronami, a każdy indywidualnie Stroną, o następującej treści:

§1

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego …../ZP/20 w dniu ……………. Wykonawca sprzedaje a Zamawiający kupuje platformę sprzętową dla systemu ERP w tym dwa serwery, macierz, UPS, Licencje Windows Serwer zwany w dalszej części Umowy Przedmiotem umowy zgodnie z załącznikiem nr … - formularzem ofertowym z dnia ……………2020r., który stanowi integralną część umowy.

§2

Wykonawca oświadcza, że:

- jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji Przedmiotu umowy.

- Przedmiot umowy jest właściwej jakości, fabrycznie nowy i może być używany bez naruszania praw własności osób trzecich, w tym praw patentowych i praw autorskich.

- Przedmiot umowy spełnia normy przewidziane prawem polskim.

- W ramach procedury odbioru związanej z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji czy oprogramowanie i powiązane z nim elementy, takie jak certyfikaty/etykiety producenta oprogramowania dołączone do oprogramowania są oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem. W powyższym celu Zamawiający może zwrócić się do przedstawicieli producenta danego oprogramowania z prośbą o weryfikację czy oferowane oprogramowanie i materiały do niego dołączone są oryginalne. W przypadku identyfikacji nielicencjonowanego lub podrobionego oprogramowania lub jego elementów, w tym podrobionych lub przerobionych certyfikatów/etykiet producenta, zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności do czasu dostarczenia oprogramowania i certyfikatów/etykiet należycie licencjonowanych i oryginalnych oraz do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty dostawy. Ponadto, powyższe informacje zostaną przekazane właściwym organom w celu wszczęcia stosownych postępowań.

- Numer rachunku rozliczeniowego wymieniony w § 4 ust. 2 jest rachunkiem bankowym dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357, 1358, 1495, 1649 oraz z 2020 r., poz. 321, 284, t.j. z dnia 5.12.2019 r.) prowadzony jest rachunek VAT. (zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie).

- Wymieniony w § 5 ust. 2 numer rachunku bankowego:

- jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96 b ust. 3 pkt 13) Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106, 568, t.j. z dnia 31.03.2020 r.),

- jest aktualny, a w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonana płatność Wykonawca niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie 1 dnia od dnia zaistnienia takiej zmiany) poinformuje Zamawiającego o tym fakcie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego (pod rygorem nieważności) powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o takiej zmianie, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji.

W przypadku, gdy  rachunek bankowy Wykonawcy, na który ma być dokonana płatność nie występuje w wykazie, o którym mowa w art. 96 b ust. 3 pkt 13) Ustawy o podatku od towarów i usług, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do dnia, w którym wskazany do płatności  rachunek bankowy Wykonawcy pojawi się w tym wykazie, zaś okres wstrzymania się z płatnością nie będzie uznawany za opóźnienie w zapłacie.

- Jeśli dla numeru rachunku rozliczeniowego wskazanego przez Wykonawcę w § 5 ust. 2, prowadzony jest rachunek VAT to:

  - Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment.

  - Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 5 ust. 2 umowy.

  - Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w mechanizmie podzielonej płatności tzw. split payment.

  - Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za świadczenia zwolnione lub opodatkowane 0% stawką VAT.

  - Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania na wystawianych fakturach adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” zgodnie z art. 106e pkt 18a Ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku gdy wartość faktury przekracza kwotę określoną w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, 1495 oraz z 2020 r., poz. 424, t.j. z dnia 12.07.2019 r.)

- Zobowiązuje się, że zrekompensuje Zamawiającemu wszelkie negatywne konsekwencje finansowe, w tym z tytułu utraty przez Zamawiającego prawa do odliczenia podatku VAT powstałe w wyniku uchybień ww. warunków lub powstałe w wyniku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 88 ust. 3a lub art. 96 ust. 9 i 9a ustawy o VAT, z tytułu ponoszenia przez Zamawiającego odpowiedzialności o której mowa w art. 117ba ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) oraz z tytułu braku możliwości zaliczenia wydatku do kosztów  podatkowych lub konieczności zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenia przychodów na zasadach określonych w art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865 z późn. zm.).

§3

- Przedmiot umowy ma być dostarczony oraz przekazany (zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) przez upoważnionego pracownika Wykonawcy do Zamawiającego w ciągu 35 dni liczonych od dnia podpisania umowy.

- Odbiór Przedmiot Umowy nastąpi na podstawie podpisanego protokołu przekazania.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- w przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 1 - wysokości 1% ceny określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 20% ceny,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego-  w wysokości 5% wartości niewykonanego zakresu umowy,

- za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu zamówienia ujawnionych w okresie gwarancji lub niedostarczenia sprzętu zastępczego w wymaganym terminie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości sprzętu podlegającego naprawie za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 20% wartości sprzętu podlegającego naprawie.

- w przypadku naruszenia obowiązku określonego w § 11 Umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia równowartości naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z opłat/y za fakturę/y.

- Jeżeli szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych, bądź wynika z innych tytułów niż zastrzeżone, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych.

§4

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za platformę sprzętową kwotę: …………… zł.  (słownie …………………………  zł ……/100 gr.) netto, z tym że Serwery objęte są stawką VAT 0%

- Zapłata nastąpi zgodnie z ofertą przetargową po dostarczeniu sprzętu i wystawieniu faktury VAT, przelewem w terminie do 30 dni liczonych od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w: …………………………………. przy czym za dzień zapłaty strony umowy przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wynagrodzenie nie obejmuje podatku VAT rozliczanego według obowiązujących w tym zakresie przepisów. .

§5

- Zgodnie z dostarczonymi warunkami gwarancji oferty przetargowej jej okres wynosi: …………… miesięcy.

- Serwisowanie platformy sprzętowej opiera się na następujących zasadach:

- podjęcie działań związanych z wykonaniem naprawy gwarancyjnej w ciągu 24 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia pocztą elektroniczną lub telefonicznie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- realizacji napraw gwarancyjnych w siedzibie Zamawiającego o ile względy technologiczne umożliwiają naprawę w siedzibie Zamawiającego. W przypadku, gdy naprawa w siedzibie Zamawiającego będzie niemożliwa, Wykonawca odbierze uszkodzony sprzęt i dostarczy naprawiony własnym transportem. Decyzja o naprawie w siedzibie Zamawiającego lub poza nią podejmowana jest na podstawie oględzin sprzętu w siedzibie Zamawiającego. Koszty związane z wysłaniem sprzętu do naprawy gwarancyjnej leżą po stronie Wykonawcy.

- dostawie sprzętu zastępczego o podobnych parametrach technicznych po 5 dniach od zgłoszenia.

§6

Uprawnienia z tytułu rękojmi nie są wyłączone.

§7

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszystkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Umowy, a treścią załączników do niej, pierwszeństwo zachowują postanowienia Umowy.

§8

Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§9

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa  zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.

- Strony zgodnie oświadczają, że tryb przewidziany w ustawie z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, t.j. z dnia 2019.09.27) i aktach wykonawczych do tej ustawy został zachowany.

§10

- Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

- Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawierania Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty w przypadku gdy wystąpią uzasadnione okoliczności powodujące konieczność zmiany zaoferowanego produktu np.: z powodu wycofania go z produkcji, lub zaprzestania produkcji danego produktu (zakończenia cyklu produkcyjnego danego modelu). Zaistnienie takiej sytuacji musi być udokumentowane – poparte stosownym oświadczeniem producenta. Produkt zamienny nie może cechować się gorszymi parametrami technicznymi, musi być kompatybilny z pozostałymi elementami przedmiotu umowy oraz nie może powodować podwyższenia ceny umowy wynikającej z oferty przetargowej.

- Umowa jest nieważna w przypadku naruszenia postanowień art. 146 Prawa zamówień publicznych.

- Zamawiający, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 118, 1649), oświadcza iż posiada status dużego przedsiębiorcy.

§11

W czasie wykonywania niniejszej Umowy oraz w okresie gwarancji (rękojmi), Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o:

- zmianie siedziby Wykonawcy,

- upadłości Wykonawcy,

- wszczęciu postępowania układowego,

- ogłoszeniu likwidacji,

- zawieszeniu działalności,

- zmianie w zakresie rejestracji działalności Wykonawcy,

pod rygorem żądania kary umownej opisanej w § 3 niniejszej umowy. Powiadomienie powinno być dokonane w terminie trzech dni od zaistnienia powyższych okoliczności.

§12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiającego.

Wykonawca 					    		              Zamawiający

.........................................................................

ZAŁĄCZNIK NR 7

Wykaz wykonanych dostaw zgodnych z art. VI SIWZ

| Lp. | Odbiorca (dokładna nazwa i adres) | Data wykonania (czas trwania umowy od - do ) | Przedmiot wykonywanej dostawy | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA !!!

W załączeniu dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw wyszczególnionych w powyższym wykazie.

……………………………………

(podpis)

ZAŁĄCZNIK NR 8

………………………., dn. ……………………

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

Wykaz osób z art. VI  SIWZ

| Lp. | Imię i Nazwisko | Posiadane kwalifikacje | Wykształcenie | Wykonywane czynności | Doświadczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

……………………………………

ZAŁĄCZNIK NR 9

………………………., dn. ……………………

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Dostawa platformy sprzętowej dla systemu ERP

Ja, niżej podpisany

……………………………………………………………….……….................

(imię i nazwisko)

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (nazwa firmy): …………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………….………………………………….

z siedzibą w ………….……………………………………………………………………………..

Oświadczam, że:

Pani/Pan ………………………………..………………

Pani/Pan ………………………………..………………

Posiadają techniczny certyfikat producenta oferowanego rozwiązania na poziomie professional.

……………………………………

Podpis i pieczęć uprawnionego 
przedstawiciela Wykonawcy

* odpowiednio skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 10

………………………., dn. ……………………

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Dostawa platformy sprzętowej dla systemu ERP

Ja, niżej podpisany

……………………………………………………………….……….................

(imię i nazwisko)

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (nazwa firmy): …………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………….………………………………….

z siedzibą w …….……………………………………………………………………………..

Oświadczam, że:

Posiadamy status partnerstwa z producentem oferowanego rozwiązania na poziomie

minimum Gold.

……………………………………

Podpis i pieczęć uprawnionego 
przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 11

………………………., dn. ……………………

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

(dotyczy sytuacji gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów)

Oświadczam, iż podmiotem, na którego zasoby powołujemy się na zasadach określonych 
w art. 22a, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu na:

Dostawa platformy sprzętowej dla systemu ERP  jest*:

……………………………………………………………..…………………………….

# Miejscowość ................................................. dnia ........................................... 2020 roku.

......................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

## PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z ART. 22a USTAWY PZP

| Nazwa | ...................................................................... |
| --- | --- |
| Adres | ...................................................................... |

Ja (My) niżej podpisany (ni)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

oświadczam(y), że w przetargu nieograniczonym na:

Dostawa platformy sprzętowej dla systemu ERP zobowiązuję (zobowiązujemy) się udostępnić swoje zasoby Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy)

W celu oceny, czy ww. Wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty dostęp do moich zasobów podaję:

- zakres moich zasobów dostępnych Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu

zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

- charakteru stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2020 roku.

...................................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu

podmiotu oddającego do dyspozycji swoje zasoby)

ZAŁĄCZNIK NR 12

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające 
z RODO), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający 
z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

Wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, 
o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Oświadczenie wykonawca składa razem z ofertą.

oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
w niniejszym postępowaniu.*

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, ul. Inż. J. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia/;

- inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest Pan/Pani /Michał Myszkowski, kontakt: m.myszkowski@amw.gdynia.pl, 261262529/ *;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 61/ZP/20 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

# Footnotes

) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).